Nazwa przedmiotu:

Aparatura i diagnostyka medyczna

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inzynieria Chemiczna i Procesowa

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2010/2011

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 450h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość materiału z fizyki, a zwłaszcza elektrotechniki, na poziomie co najmniej szkoły średniej.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

W ramach przedmiotu zostaną przedstawione zasady działania i konstrukcji podstawowego sprzętu medycznego ze szczególnym uwzględnieniem jego funkcji diagnostycznej. Omówione zostaną: metody i aparatura elektrograficzna (EKG, EEG, EMG i inna), rentgenowska, ultrasonografia, tomografia komputerowa, stymulatory i respiratory i inne ważne urządzenia dla medycyny.

Treści kształcenia:

Charakterystyka i klasyfikacja aparatury medycznej. Sygnały biologiczne i sposoby ich odbioru (czujniki) i przetwarzania. Instrumentalne metody diagnostyki i podstawowa aparatura: metody i techniki elektrograficzne (EKG, EEG, EMG, EOG i inne), reografia impedancyjna. Pomiary ciśnienia krwi, gazometria krwi i gazów oddechowych, spirometria, aparatura do badania narządów zmysłu m. inn.: słuchu i wzroku. Metody i aparatura do obrazowania narządów i struktur tkankowych: ultrasonografia, radiografia i metody tomograficzne (CT, MRI, SPECT, PET). Aparatura do terapii i wspomagania czynności narządów i aparatura do diatermii, elektrostymulatory mięśni i nerwów oraz serca, defibrylatory i kardiowertery, pompy wewnątrzaortalne, pompy infuzyjne, aparaty laserowe, sztuczne narządy ( respiratory, urządzenia do dializy, oksygeneratory, sztuczna trzustka, sztuczna wątroba). Systemy aparaturowe: do ratownictwa i intensywnej opieki medycznej, aparatura laboratoryjna

Metody oceny:

Egzamin pisemny / ustny

Egzamin:

Literatura:

M. Nałęcz (ed.), Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna t. 1-9, AOW Exit, Warszawa, 2000-2005. G. Pawlicki, Podstawy Inżynierii Medycznej, OWPW, Warszawa J.G. Webster (ed.), Medical Instrumentation - application and design, Wiley, New York, 1995. T. Pałko, Aparatura do podstawowej diagnostyki medycznej - terminarz technika, SIGMA-NOT, Warszawa, 2005.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe