Nazwa przedmiotu:

Systemy energetyczne

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Paweł Skowroński

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Chłodnictwo i Klimatyzacja

Kod przedmiotu:

NK390

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Teoria maszyn cieplnych

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z systemowym charakterem energetyki –w zakresie jej kształtowania i funkcjonowania. Charakterystyka wybranych podsystemów energetycznych. Metody i cele modelowania systemów energo-technologicznych.

Treści kształcenia:

Wybrane zagadnienia ogólnej teorii systemów. Podstawowe procesy energetyczne i technologiczne. Cechy i struktura dużych systemów energetycznych. Zasady kształtowania systemów energetycznych. Cele i metody (wybrane) modelowania systemów energetycznych. Przykłady metod rozwiązywania zadań symulacyjnych i optymalizacyjnych. Krajowy system elektroenergetyczny, krajowy system gazowniczy, systemy ciepłownicze, wybrane przykłady elektrowni i źródeł ciepła – budowa, rola poszczególnych elementów, relacje wewnętrzne, systemowe (wewnętrzne) ograniczenia funkcjonowania, zmienność obciążeń, prognozowanie rozwoju.

Metody oceny:

egzamin pisemny

Egzamin:

Literatura:

Wybrana literatura: 1. E. Radwański, P.Skowroński, A.Twarowski, Problemy modelowania systemów energotechnologicznych, Warszawa, ITC, 1993 2. Franciszek Krawiec, Planowanie rozwoju energetyki, Wiedza i Życie, Warszawa, 1997 3. H. Gładyś, R. Matla, Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym, wyd. III, WNT, Warszawa, 1999 4. Andrzej Ziębik, Systemy energetyczne, Politechnika Śląska, Gliwice, 1989 Dodatkowe literatura: Materiały na stronie http://www.itc.pw.edu.pl/Studia/Materialy-dla-Studentów (wyłącznie dla studentów odrabiających przedmiot po zalogowaniu)

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe