Nazwa przedmiotu:

Kotły Parowe

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Wojciech Szwarc

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Maszyny i Urządzenia Energetyczne

Kod przedmiotu:

NS521

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Termodynamika; Wymiana ciepła; Teoria maszyn cieplnych

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Nauczenie podstawowych zasad budowy i eksploatacji kotłów parowych oraz sposobu oceny wpływu parametrów konstrukcyjnych i termodynamicznych na efektywność procesów cieplnych zachodzących w obiegach; wodno-parowym i powietrzno-spalinowym kotła.

Treści kształcenia:

Treści merytoryczne przedmiotu: W; Podstawowe pojęcia i parametry kotłów oraz wymagania UDT. Czynniki robocze; woda i para wodna, wymagania oraz kontrola jakości. Paliwa kotłowe, rodzaje i charakterystyka. Typowe konstrukcje kotłów i ich podstawowe elementy. Rodzaje i charakterystyka obiegów wodno-parowych. Klasyfikacja procesów spalania, zapotrzebowanie i współczynnik nadmiaru powietrza. Technologie spalania niskoemisyjnego. Podstawowe zagadnienia eksploatacyjne. Ć; Obliczenia cieplno-przepływowe obiegów wodno-parowych i powietrzno-spalinowych. Określenie strat, bilans cieplny i sprawność kotła. Bilans soli i wyznaczanie stopnia odsalania w kotle z obiegiem naturalnym.

Metody oceny:

Metody oceny: Standardowe metody oceny (dwa kolokwia w semestrze). Praca własna:

Egzamin:

Literatura:

Zalecana literatura: 1. Kotły parowe, konstrukcja i obliczenia. P. Orłowski, W. Dobrzański, E. Szwarc. WNT, 1979. 2. Kotły, konstrukcja i obliczenia. St. Kruczek. Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001. Dodatkowe literatura: - Materiały dostarczone przez wykładowcę.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe