Nazwa przedmiotu:

Laboratorium chemii analitycznej

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Elżbieta Świecicka-Füchsel

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Grupa przedmiotów:

Technologie Chemiczne

Kod przedmiotu:

LCHEA

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Chemia analityczna - wykład

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Opanowanie przez studentów zasad pracy w laboratorium analitycznym. Poznanie podstaw oznaczania substancji technikami klasycznymi i wybranymi instrumentalnymi.

Treści kształcenia:

1.	Alkacymetria (oznaczanie kwasu octowego) i kompleksometria (oznaczanie twardości całkowitej wody),
2.	Redoksometria (oznaczanie wody utlenionej) i analiza strąceniowa (oznaczanie chlorków w wodzie),
3.	Spektrofotometria UV/VIS (oznaczanie żelaza w postaci kompleksu z 1,10-fenantroliną, identyfikacja substancji organicznych, oznaczanie żelaza i miedzi za pomocą miareczkowania spektrofotometrycznego),
4.	Potencjometria (wykonanie krzywej kalibracji elektrody szklanej i jonoselektywnej, automatyczne miareczkowanie potencjometryczne),
5.	Chromatografia gazowa (oznaczanie etanolu – metodą wzorca wewnętrznego).

Metody oceny:

Kolokwium po zakończeniu ćwiczeń (5). Ocena indywidualnej pracy

Egzamin:

Literatura:

1.	Chemia analityczna. Ćwiczenia laboratoryjne, praca zbiorowa pod redakcją I. Głuch i M. Balcerzak, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2007.
2.	D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, tom 1 i 2, PWN, Warszawa 2006.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe