Nazwa przedmiotu:

Instalacje sanitarne w budynkach użyteczności publicznej

Koordynator przedmiotu:

dr inż./Paweł Podwójci/ adiunkt

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

ISK52/2

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika płynów, Technologia wody i ścieków, Instalacje sanitarne

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rozwiązaniami technicznymi i funkcjonowaniem instalacji sanitarnych w budynkach użyteczności publicznej.

Treści kształcenia:

W - Instalacje sanitarne w budynkach użyteczności publicznej – wiadomości wstępne: podstawowe definicje, specyfika instalacji, zapotrzebowanie na wodę oraz pomiar zużycia wody. Schematy, elementy i układy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych. Materiały i armatura stosowana w instalacjach. Systemy kanalizacji dla budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych. Prefabrykacja instalacji. Instalacje sanitarne w budynkach użyteczności publicznej z punktu widzenia różnic w projektowaniu. Wodne instalacje przeciwpożarowe: bezpieczeństwo pożarowe, przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne, instalacje hydrantowe, instalacje tryskaczowe i zraszaczowe. Miejscowe podczyszczanie ścieków. Odprowadzenie wód opadowych z budynków użyteczności publicznej – instalacje dla ścieków deszczowych. P - Projekt instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w wybranym budynku użyteczności publicznej.

Metody oceny:

o - ocena z przedmiotu
"Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
 Zaliczenie kolokwiów z zakresu wykładów (dwa kolokwia w semestrze; ocenę końcową z zaliczenia części wykładowej stanowi średnia z obydwu sprawdzianów),
 Obecność na ćwiczeniach projektowych (dopuszczalne po dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze),
 Wykonanie i obrona ćwiczeń projektowych do ostatniego dnia zajęć w semestrze. W trakcie kolokwium można uzyskać max.10 pkt.: 6 pkt. – ocena dostateczna, 8 pkt. – ocena dobra, 10 pkt. - ocena bardzo dobra.
Ocena końcowa z przedmiotu ustalana jest jako średnia ważona: 60 % oceny z zaliczenia wykładów, 40 % oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych. W przypadku niezaliczenia kolokwium istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego w terminie ustalonym z prowadzącym. W przypadku uczęszczania na zajęcia projektowe i niezaliczenia projektów, istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu obrony projektów bez konieczności powtórne-go uczęszczania na zajęcia (termin zostanie ustalony z prowadzącym zajęcia projektowe).
"

Egzamin:

Literatura:

"[1] Sosnowski S., Tabernacki J.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach. WPW Warszawa, 1997.
[2] Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. WPW Warszawa, 1999.
"

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe