Nazwa przedmiotu:

Instalacje elektryczne

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Dariusz Baczyński

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Grupa przedmiotów:

Technologie Elektryczne

Kod przedmiotu:

INSEL

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Fizyka, matematyka, podstawy elektroenergetyki

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z zagadnieniami z zakresu instalacji elektrycznych. Opanowanie podstawowych etapów projektowania instalacji elektrycznych.

Treści kształcenia:

Wykonywany jest projekt instalacji elektrycznej siłowej i oświetleniowej w zakładzie przemysłowym. W projekcie wykonywane są typowe czynności projektowe związane z właściwym doborem, usytuowaniem (ułożeniem, ustawieniem) i zabezpieczeniem elementów instalacji siłowej i oświetleniowej. Przeprowadzane są typowe obliczenia z zakresu projektowania instalacji elektrycznych oraz sprawdzenia skuteczności zastosowanych środków ochrony przed prądem przetężeniowym, ochrony przeciwporażeniowej oraz selektywności działania zabezpieczeń.  Wykonywane są schematy ideowe i plany instalacji elektrycznej.

Metody oceny:

Wykonanie i obrona projektu.

Egzamin:

Literatura:

1.	H. Markiewicz: Instalacje elektryczne, wyd. 6, WNT, Warszawa, 2005.
2.	B. Lejdy: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, WNT, Warszawa, 2002.
3.	S. Niestępski, M. Parol, J. Pasternakiewicz, T. Wiśniewski: Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja. wyd. 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005.
4.	Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wybrane arkusze).

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe