Nazwa przedmiotu:

Sieci ciepłownicze

Koordynator przedmiotu:

Osoby wykładające: prof. dr. hab. inż. S. Mańkowski; Osoby prowadzące ćwiczenia projektowe - dr inż. K. Krygier, dr inż. M. Ziombska

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjna

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

6

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika płynów, wymiana ciepła, ogrzewnictwo, rysunek techniczny

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Uzyskanie umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji sieci ciepłowniczej. Obliczanie zapotrzebowania na moc sieci ciepłowniczych o wysokich parametrach. Rurociągi podziemne, preizolowane w sieciach o wysokich parametrach – montaż, oddziaływanie na środowisko w trakcie wykonawstwa, eksploatacji i awarii.

Treści kształcenia:

Program wykładu Problemy główne w ciepłownictwie miejskim - przegląd zagadnień. Jakość wody sieciowej. Zamówiona moc cieplna w miejskim systemie ciepłowniczym – charakter zapotrzebowania ciepła. Węzły ciepłownicze. Obliczenia hydrauliczne i cieplne sieci ciepłowniczej. Wykresy ciśnień piezometrycznych. Utrzymywanie ciśnienia statycznego. Charakterystyka rur preizolowanych. Obliczenia wytrzymałościowe sieci ciepłowniczej. Uderzenia hydrauliczne w systemie ciepłowniczym. Straty transportowe Zagadnienie szczelności systemów ciepłowniczych. Analiza ryzyka w miejskiego systemu ciepłowniczego. Legislacja i podstawowe procesy regulacyjne. Program ćwiczeń projektowych Zasady projektowania sieci ciepłowniczej preizolowanej. Plan sytuacyjny. Metody układania s.c., materiały stosowane do budowy s.c. Podstawowe obliczenia cieplne i hydrauliczne s.c. – przykłady. Samokompensacja – wymagania projektowe, podstawowe obliczenia, rozwiązania konstrukcyjne, obliczenia długości instalacyjnych. Profil preizolowanej s.c. Wykresy rozkładu ciśnienia w s.c. Metody stabilizacji ciśnienia w s.c. Dobór armatury; elementy wyposażenia sieci. Montaż; wymagania i badania przy odbiorze.

Metody oceny:

0,6 E + 0,4P Warunki zaliczenia wykładu- Egzamin Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych - Wykonanie i obrona projektu, zaliczenie kolokwium, obecność na zajęciach

Egzamin:

Literatura:

Randlov P.: Podręcznik ciepłownictwa – system rur preizolowanych. European District Heating Pipe Manufacturers Association 1998 Krygier K.: Sieci ciepłownicze – materiały pomocnicze do ćwiczeń. WPW 2006 Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych. COBRTI „Instal” 1996 Kamler W.: Ciepłownictwo. PWN 1976

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe