Nazwa przedmiotu:

Kanalizacje

Koordynator przedmiotu:

Osoby wykładające: Dr inż. Maciej Ways; Osoby prowadzące ćwiczenia projektowe: Dr inż. Jarosław Chudzicki, Dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjna

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika płynów, Materiałoznawstwo, Geodezja inżynierska, Budownictwo i konstrukcje inżynierskie, Geometria wykreślna i grafika inżynierska

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie zasad funkcjonowania oraz podstaw projektowania, budowy i eksploatacji różnego rodzaju sieci kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i obiektami sieciowymi.

Treści kształcenia:

Program wykładu Systemy kanalizacyjne. Rys historyczny, zadania, elementy składowe. Klasyfikacja. Charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków. Bilanse ścieków i ładunków zanieczyszczeń. Zagłębienia i przykrycia kanałów. Rozmieszczenie i wzajemne odległości między elementami uzbrojenia podziemnego terenu. Wytyczne techniczne projektowania sieci kanalizacyjnych. Wytyczne techniczne projektowania sieci kanalizacyjnych c.d. Pompownie ścieków – zakres stosowania i schematy technologiczne. Pompownie ścieków – projektowanie z doborem pomp i przewodów. Podstawy obliczeń hydraulicznych kanałów. Nomogramy i krzywe sprawności przekrojów. Warunki odprowadzania ścieków do odbiorników. Deszczowe zbiorniki retencyjne. Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa. Konstrukcje specjalne na sieci. Kanalizacja deszczowa infiltracyjna. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej. Wymagania i badania przy odbiorze przewodów kanalizacyjnych. Program ćwiczeń projektowych Bilans ścieków – projekt P1 Projekt pompowni ścieków – projekt P2 Projekt odcinka sieci kanalizacyjnej z przyłączami – projekt P3

Metody oceny:

Ocena: 0,5 x W + 0,5 x P Warunki zaliczenia wykładu Pozytywna ocena z egzaminu zgodnie z regulaminem studiów Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych Obecność na ćwiczeniach. Pozytywne oceny z projektów Ocena: 0,2 x P1 + 0,4 x P2 + 0,4 x P3

Egzamin:

Literatura:

1. Nowakowska A., Błaszczyk P., Wodociągi i kanalizacja w planowaniu przestrzennym, Arkady, Warszawa 1975. 2. Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk P., Kanalizacja – sieci i pompownie, Arkady, 1983. lub inne wydanie. 3. Kwietniewski M., Nowakowska-Błaszczyk A., Olszewski W., Ways M., Kanalizacja – materiały do projektowania, skrypt Politechniki Warszawskiej, 1985. 4. Imhoff K., Imhoff K.R., Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków, Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, 1996 lub inne wydanie. 5. Klepacka B. i inni, Wodociągi i Kanalizacja cz. 2 – Kanalizacja. Materiały pomocnicze do ćw. projektowych, skrypt Politechniki Białostockiej, 1999. 6. Heidrich Z., Wodociągi i kanalizacje, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 1999. 7. Geiger W., Dreiseitl H., Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych – poradnik, Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1999. 8. Weismann D., Komunalne przepompownie ścieków, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o., Warszawa 2001. 9. Edel L., Odwodnienie dróg, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000. 10. Madryas C., Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002. 11. Korzeniewski W., Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 2002.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe