Nazwa przedmiotu:

Gospodarka wodno-ściekowa

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Halina Kłoss-Trębaczkiewicz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjna

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach miejskich, na wsi oraz w zakładach przemysłowych

Treści kształcenia:

Program wykładu Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej (cele produkcyjne, cele komunalne, nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie) Odprowadzanie ścieków w skali kraju Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach miejskich Gospodarka wodno-ściekowa na wsi Gospodarka wodno-ściekowa w zakładzie przemysłowym Program ćwiczeń projektowych Obliczenie zapotrzebowania na wodę dla miasta X. Obliczenie ilości ścieków dla miasta X. Obliczenie stężeń i ładunków zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z miasta X. Obliczenie koniecznego stopnia oczyszczania ścieków z miasta X. Podstawy hydrauliczne obliczania przewodów wodociągowych. Podstawy hydrauliczne obliczania kanałów ściekowych. Opracowanie bilansu wody i ścieków dla zakładu przemysłowego.

Metody oceny:

Zasady ustalania oceny zintegrowanej 0,5 W + 0,5 P Warunki zaliczenia wykładu Kolokwium zaliczające Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych Opracowanie bilansu wodno-ściekowego dla wybranego zakładu przemysłowego

Egzamin:

Literatura:

1. Gabryszewski T. Wodociągi, PWN, Warszawa 1983. 2. Szpindor A. Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Arkady Warszawa 1998. 3. Poradnik Wodociągi i Kanalizacje. Cz.I. Arkady, Warszawa 1991. 4. Mielcarzewicz E. Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych. PWN, Warszawa 1986. 5. Rüffer., Rosenwinkel K.H. Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Poradnik. Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO Bydgoszcz 1998. 6. Błaszczyk W., Samatello H. Kanalizacja. t.I. Arkady 1986

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe