Nazwa przedmiotu:

Przetworniki pomiarowe

Koordynator przedmiotu:

Prof. A.Michalski, anmi@iem.pw.edu.pl, tel. +48222347427

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Automatyka i Robotyka

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 450h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Teoria obwodów, Metrologia elektryczna

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie budowy i właściwości przetworników pomiarowych pracujących na różnych zasadach.

Treści kształcenia:

Wiadomości wstępne: definicje, podział, struktura, właściwości, Przetworniki tensometryczne: budowa, właściwości, układy pracy,technologia klejenia, Przetworniki indukcyjnościowe: dławikowe, selenoidalne, wiroprądowe, magnetosprężyste, prostowniki fazoczułe w układach przetworników indukcyjnościowych, Przetworniki elektromagnetyczne: reluktancyjne, elektrodynamiczne, elektromagnetyczna metoda pomiaru przepływu, Przetworniki pojemnościowe: układy proste i różnicowe, metody identyfikacji obecności człowieka, Przetworniki fotoelektryczne: fotorezystor, fotodioda, fototranzystor, fotoogniwo, światłowód, Przetworniki termoelektryczne: termorezystory (metalowe i półprzewodnikowe), termoogniwa, układy pracy, korekcja własności statycznych i dynamicznych, pirometria: pirometry radiacyjne, pirometry, pasmowe (fotoelektryczne), pirometry monochromatyczne, pirometry bichromatyczne, Przetworniki piezoelektryczne: monokrystaliczne (kwarc), foliowe (PVDF), kondycjonowanie sygnałów z przetworników piezoelektrycznych, Przetworniki pola magnetycznego: cewki indukcyjne, magnetorezystancyjne, transduktorowe, nadprzewodnikowe (SQUID), rezonansowe, zawory spinowe GMR, hallotrony, Przetworniki elektrochemiczne: elektrody ph-metryczne, celki konduktometryczne, polarografia, Wybrane aplikacje przetworników pomiarowych.

Metody oceny:

E,o

Egzamin:

Literatura:

Laboratorium miernictwa wielkości nieelektrycznych, A.Michalski, S.Tumańsjki, B. Żyła, Przetworniki Pomiarowe i defektoskopowe, A.Chwaleba, J. Czajewski…

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe