Nazwa przedmiotu:

Telemetria i teledacja

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Bogdan Moeschke, moeschke@iem.pw.edu.pl, +48222347391

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Automatyka i Robotyka

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 450h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Teoria obwodów i sygnałów. Technika pomiarowa i obróbka sygnałów. Elektronika z techniką cyfrową.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość podstawowych metod i systemów transmisjii sygnałów oraz danych pomiarowo-sterujących. Umiejętność samodzielnego opracowywania i badania systemów dla potrzeb robotyki i pomiarów.

Treści kształcenia:

Podstawy teorii sygnałów. Podział i klasyfikacja sygnałów. Struktury sygnałów pomiarowych. Metody analitycznego opisu sygnałów. Analiza częstotliwościowa. Widma sygnałów i widma gęstości energii. Sygnały cyfrowe. Próbkowanie i kodowanie. Kody. Kompresja danych.               2h
Kanały transmisyjne. Podział pasma telekomunikacyjnego. Łącza przewodowe i radiowe. Łącza światłowodowe. Transmisja sygnałów. Dokładność, błędy i zasięg transmisji.            4h
Systemy telemetryczne wartościowe. Metody transmisji, odbioru i rejestracji sygnałów stałoprądowych. Stałoprądowe systemy pomiarowe. Struktura, organizacja, właściwości.    2h
Systemy telemetryczne amplitudowe. Modulacje AM, PAM i ASK. Modulatory i demodulatory AM i PAM. Struktura łączy amplitudowych, błędy i zasięg.       4h
Systemy telemetryczne częstotliwościowe i czasowe. Modulacja kąta. Modulacje FM, PM, PFM, PPM, PWM, FSK, PSK. Modulatory i demodulatory kąta. Organizacja łączy częstotliwościowych, błędy i zasięg.             4h
Systemy telemetryczne kodowe i cyfrowe. Modulacje PNM, delta, delta różnicowa, sigma–delta. Kody telemetryczne. Zabezpieczenie transmisji przed błędami. Struktura i organizacja systemów PCM. Nadajniki i odbiorniki PCM. Synchronizacja. Błędy i zasięg.       5h
Systemy telemetryczne wielokrotne. Metody zwielokrotniania kanałów. Zwielokrotnianie czasowe i częstotliwościowe. Zwielokrotnianie cyfrowe. Kody pseudolosowe. Systemy z widmem rozproszonym.              3h
Przesyłanie sygnałów w układach pomiarowych. Metody transmisji. Przesyłanie przewodowe i bezprzewodowe. Przykłady rozwiązań.            3h
Nowe metody transmisji sygnałów. Telemetria satelitarna. Specyfika i właściwości łączności satelitarnej. Transmisja w satelitarnych kanałach analogowych i cyfrowych. Przykłady systemów. Przesyłanie sygnałów i danych pomiarowych przez sieci telefonii komórkowej i sieci energetyczne. Systemy PLC.             3h

Metody oceny:

o

Egzamin:

Literatura:

J. Szabatin: "Teoria sygnałów i modulacji". WKiŁ, Warszawa 2003 r.      S.  Haykin: Systemy telekomunikacyjne". WKiŁ, Warszawa 1999 r.         W. Nawrocki: "Cyfrowe systemy pomiarowe". WKiŁ, Warszawa 2002 r.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe