Nazwa przedmiotu:

Podstawy elektroenergetyki lab

Koordynator przedmiotu:

prof. nzw. dr hab. Stanisław Ziemianek, stanislaw.ziemianek@ien.pw.edu.pl, tel +48222347495

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Rozumienie zagadnień z podstaw elektrotechniki (podstawowe prawa obwodów elektrycznych, podstawowe zjawiska i procesy w obwodach elektrycznych); rozumienie podstawowych zagadnień związanych z wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i użytkowaniem energii elektrycznej w następujących stanach pracy obwodów elektrycznych systemu: stany pracy ustalonej, stany przejściowe elektromechaniczne, stany zwarciowe. Rozumienie podstawowych zasad działania automatyki zabezpieczeniowej i regulacyjnej w SEE; Znajomość podstawowych rozwiązań spotykanych w instalacjach elektrycznych; orientacja w zagrożeniach stwarzanych przez przepływ prądu elektrycznego. Wykaz przedmiotów lub programów, które należy zaliczyć wcześniej: Elektrotechnika, Podstawy Elektroenergetyki – W.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Pogłębione rozumienie głównych problemów technicznych na styku elektrownie – SEE, związanych z uwarunkowaniami sieci elektroenergetycznych, związanych z  zakłóceniami i działaniem automatyki zabezpieczeniowej, znajomość zaawansowanych  rozwiązań instalacji, działania środków ochrony przeciwporażeniowej i sposobów bezpiecznej pracy.

Treści kształcenia:

Badanie środków ochrony przeciwporażeniowej. Kompensacja mocy biernej. Praca generatora synchronicznego w systemie elektroenergetycznym i zagadnienia stabilności. Praca generatora synchronicznego w systemie elektroenergetycznym i prądy zwarciowe. Wyznaczanie rozpływów mocy. Wyznaczanie prądów zwarciowych. Automatyka zabezpieczeniowa silników elektrycznych. Badanie przekaźników prądowych. Instalacje elektryczne typu KNX / Instabus EIB. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

Metody oceny:

brak

Egzamin:

Literatura:

Praca zbiorowa - K. Barnaś, M. Dołowy, J. Machowski, A. Magdziarz, J. Pająk, M. Parol, J. Pasternakiewicz, Z. Zdun, S. Ziemianek, Z. Żagan : Laboratorium podstaw elektroenergetyki . OWPW. Warszawa 2003 - 2008.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe