Nazwa przedmiotu:

Podstawy techniki świetlnej

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab.inż.Wojciech Żagan, wojciech.zagan@ien.pw.edu.pl, tel.+48222347353

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

...

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z podstawowymi metodami wytwarzania światła i podstawowymi parametrami.

Treści kształcenia:

Promieniowanie elektromagnetyczne -pojęcia podstawowe.
Energetyczne parametry charakteryzujące promieniowanie.
Promieniowanie ciała czarnego jako promieniowanie wzorcowe.
Podstawowe pojęcia, wielkości i jednostki techniki świetlnej.
Skuteczność wywoływania wrażeń świetlnych przez
promieniowanie. Kąt bryłowy, strumień świetlny, skuteczność
świetlna i inne parametry wywodzące się od strumienia
świetlnego, światłość, luminancja, natężenie oświetlenia,
kontrast, egzytancja, naświetlenie, związki pomiędzy
podstawowymi wielkościami fotometrycznymi, oko i widzenie,
budowa oka, przebieg procesu widzenia, pole widzenia,
adaptacja, akomodacja, olśnienie. Geometryczne systemy
prezentacji właściwości fotometrycznych źródeł światła i opraw
oświetleniowych. Sposoby prezentowania przestrzennych i
płaskich rozkładów wielkości fotometrycznych. Obliczenia
podstawowych wielkości fotometrycznych: obliczenia rozsyłów
światłości, obliczenia strumienia świetlnego, obliczenia
natężenia oświetlenia. Reakcja światła z materią: odbicie
zwierciadlane, odbicie równomiernie rozproszone, odbicie
kierunkowo-rozproszone, odbicie współdrożne, kolorymetryczne
cechy odbicia strumienia świetlnego. Przepuszczanie strumienia
świetlnego: kierunkowe, równomiernie rozproszone, kierunkowo
rozproszone. Pomiary podstawowych wielkości fotometrycznych.
Wzorce fotometryczne. Fotoelektryczne przetworniki stosowane w
pomiarach techniki świetlnej: fotoogniwa i inne odbiorniki
fotoelektryczne. Pomiary natężenia oświetlenia, strumienia
świetlnego, pomiary luminancji, pomiary światłości i bryły
fotometrycznej. Podstawy wytwarzania światła i charakterystyka
źródeł: żarówki, źródła wyładowcze, źródła
elektroluminescencyjne. Kształtowanie przestrzennego rozsyłu
strumienia świetlnego przez oprawy oświetleniowe: wzmacnianie
światłości (reflektory), rozpraszanie strumienia świetlnego.

Metody oceny:

o

Egzamin:

Literatura:

..

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe