Nazwa przedmiotu:

Systemy elektroenergetyczne

Koordynator przedmiotu:

prof. nzw. dr hab. Stanisław Ziemianek, stanislaw.ziemianek@ien.pw.edu.pl, tel +48222347495

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Rozumienie zagadnień z  elektrotechniki (prawa obwodów elektrycznych, zjawiska i procesy w obwodach elektrycznych) i podstaw elektroenergetyki; rozumienie podstawowych zagadnień związanych  funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego (wytwarzanie, przesył, dystrybucja energii elektrycznej); rozumienie podstawowych zasad działania automatyki zabezpieczeniowej i regulacyjnej w SEE; Wykaz przedmiotów lub programów, które należy zaliczyć wcześniej: Elektrotechnika, Podstawy elektroenergetyki (W i L).

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość układów sieci przesyłowych i struktur systemów elektroenergetycznych, rozumienie uwarunkowań funkcjonowania SEE (oraz systemów rozległych), znajomość możliwego spektrum stanów pracy systemu, podstawowych metod obliczeniowych, znajomość podstawowych ram organizacyjnych funkcjonowania SEE, umiejętność bliższego opisania i rozumienia roli wybranych elementów systemu.

Treści kształcenia:

Wykład: Struktury systemów elektroenergetycznych. Stany pracy systemu. Rozwój systemu. Krajowy System Elektroenergetyczny. Systemy Europejskie, UCTE. Sieci i stacje przesyłowe. Struktury i konfiguracje sieci i stacji przesyłowych. Metoda probabilistyczna wyznaczania rozpływów mocy w sieciach rozdzielczych. Struktury krajowego systemu elektroenergetycznego: Modele linii przesyłowych. Modele transformatorów. Model sieci z macierzą admitancyjną węzłową. Równania niezbilansowań węzłowych. Obliczenia rozpływowe, metody, przykłady. Model KSE. Rynek energii elektrycznej. Rynek hurtowy. Rynki detaliczne. Ograniczenia systemowe. Bezpieczeństwo pracy SEE (zagrożenie typu  black-out, czynniki decydujące o poziomie ryzyka black-out i możliwości ich zmniejszenia). Proces odbudowy systemu po wystąpieniu black-out. Przesył prądem stałym. Podstawowe układy przesyłowe. Linie napowietrzne i kablowe prądu stałego. Stacje przekształtnikowe. Regulacje prawne w KSE. Dyrektywy UE. Prawo Energetyczne. Rozporządzenie wykonawcze. Instrukcje eksploatacji sieci przesyłowej i sieci rozdzielczych. Laboratorium: Macierze i schematy zastępcze transformatorów. Napięcia i moce bierne – badanie na modelu fizycznym prostego układu przesyłowego. Regulatory współczynnika mocy i badanie kondensatorów. Stany pracy niesymetrycznej i wyższe harmoniczne  sieci niskiego napięcia. Monitorowanie i zdalne sterowanie instalacją EIB. Eksploatacja rozdzielnicy średniego napięcia. Symulacja stanów pracy sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem programu Plans lub Power World. Analiza stanów pracy sieci rozdzielczych średniego napięcia na modelu komputerowym.

Metody oceny:

brak

Egzamin:

Literatura:

Wykład: S. Bernas: Systemy elektroenergetyczne. WNT, Warszawa 1985. Z. Kremens, M. Sobierajski: Analiza systemów elektroenergetycznych. WNT, Warszawa 1996. Sz. Kujszczyk i zespół: Elektroenergetyczne układy przesyłowe. WNT, Warszawa 1997. T. Bełdowski, H. Markiewicz: Stacje i urządzenia elektroenergetyczne. WNT, Warszawa 1992. S. Bernas, J. Machowski: Stany nieustalone i stabilność systemu elektroenergetycznego. Laboratorium: Praca zbiorowa - K. Barnaś, M. Dołowy, J. Machowski, A. Magdziarz, J. Pająk,  M. Parol, J. Pasternakiewicz, Z. Zdun, S. Ziemianek, Z. Żagan : Laboratorium podstaw elektroenergetyki . Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003 - 2008.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe