Nazwa przedmiotu:

Wprowadzenie do telekomunikacji

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Ryszard Kowalik, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl, tel. +48222345618

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Elektrotechnika

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość metod transmisji informacji. Umiejętność doboru rodzaju łącza.

Treści kształcenia:

Wykład : Rodzaje informacji przekazywanych w systemach monitorowania i sterowania, metody kodowania informacji, metody zabezpieczania informacji, struktury przesyłania informacji, mechanizmy i układy zamiany informacji równoległej na szeregową z uwzględnieniem dodatkowych sposobów służących kontroli błędów występujących podczas transmisji szeregowej, standardy przesyłania informacji wykorzystywanych lokalnie, takie jak np.: RS232, RS485, RS422, łącze światłowodowe, Ethernet, podstawy teoretyczne przesyłania informacji w systemach analogowych (np. w łączach przewodowych, pętli abonenckiej, ETN), podstawy teoretyczne przesyłania informacji w systemach cyfrowych (np. PDH, SDH) oraz systemach radiowych (np. trunking, GSM), przykłady protokołów wykorzystywanych w telekomunikacji w tym: Modbus, stos TCP/IP, DNP3.0 oraz IEC61850, przykłady polskich i zagranicznych systemów sterowania wykorzystujących uprzednio poznane standardy.

Metody oceny:

o

Egzamin:

Literatura:

R.Kowalik, C.Pawlicki: Podstawy teletechniki dla elektroenergetyków. Skrypt WPW, Warszawa 2006.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe