Nazwa przedmiotu:

Modelowanie i projektowanie komputerowe OZE

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Piotr Biczel, biczel@ee.pw.edu.pl, tel. +48222347591

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Informatyka

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw odniawialnych źródeł energii. 
Znajomość podstaw Matlaba,
Znajomość teorii obwodów

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Przygotowywanie modeli sumulacyjnych odnawialnych źródeł energii zleżnie od perspetywy czasowej i celu prowadzenia symulacji

Treści kształcenia:

Wykład
1. Cele modelowania OZE
2. Rodzaje modeli OZE, perspetywa czasowa
3. Struktury elektrowni OZE
4. Modele przetworników energii
5. Modele przekształtników energoelektronicznych
6. Ograniczenia stosowania wybranych modeli
7. Przykłady zastosowań
Laboratorium
1. Model baterii słonecznej
2. Model silnika wiatrowego
3. Model obwodowy przekształtnika 
4. Model matematyczny przekształtnika
5. Model elektrowni słonecznej
6. Modelowanie przepływu energii w ukłądzie hybrydowym

Metody oceny:

zaliczenie wszystkich ćwiczeń na co najmniej ocenę 3; zaliczenie kolokwium końcowego na co najmniej 3; ocena końcowa jest średnią ważoną obu ocen

Egzamin:

Literatura:

1. Zbigniew Lubośny: Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym. WNT 2007
2. Rodacki T., Kandyba A.: Przetwarzanie energii w elektrowniach słonecznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2000
3. Biczel P.: Optymalne wykorzystanie pierwotnych nośników energii na przykładzie hybrydowej elektrowni słonecznej z ogniwami paliwowymi. Rozprawa doktorska. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny. Warszawa, 17.12.2003
4. Hansen A.D., Sørensen P., Hansen L.H., Binder H. (2000): Models for a Stand-Alone PV System. Risø National Laboratory. Roskilde, December 2000
5. Bogumiła Mrozek, Zbigniew Mrozek: MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Helion 2004 (lub podobne)

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe