Nazwa przedmiotu:

Podstawy inżynierii wytwarzania energii elektrycznej

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Józef Paska, jozef.paska@ien.pw.edu.pl, tel. +48222345864

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Informatyka

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Fizyka

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Podstawowa znajomość technologii wytwarzaniia enegii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem technologii konwencjonalnych (elektrownie parowe, elektrociepłownie, elektrownie z turbinami gazowymi, spalinowe zespoły prądotwórcze) i jądrowych.

Treści kształcenia:

Wykład
I. Wiadomości ogólne:        
Postacie, przemiany i jednostki energii. Klasyfikacja elektrowni. Elektrownie cieplne - podział, schematy przemian energetycznych i strat energii w elektrowniach cieplnych. 
II. Elektrownie parowe konwencjonalne:      
Ilościowa i ogólna charakterystyka elektrowni parowej konwencjonalnej. Kotły parowe. Turbiny parowe. Skraplacz pary i jego chłodzenie. Obieg termodynamiczny i sprawność elektrowni.  
III. Elektrociepłownie:         
Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Łańcuch przemian energetycznych i sprawność EC. Podstawowe schematy cieplne EC i dane stosowanych urządzeń.  
IV. Elektrownie wodne:         
Ogólna charakterystyka elektrowni wodnych. Moc i energia elektrowni wodnych. Rodzaje elektrowni wodnych. Turbiny wodne. Charakterystyka energetyki wodnej i wybranych elektrowni wodnych.     
V. Elektrownie z turbinami gazowymi:      
Stosowane obiegi i ich sprawność. Obiegi gazowo-parowe i ich zastosowanie w elektrowniach. Konstrukcje energetycznych turbin gazowych.
VI. Spalinowe zespoły prądotwórcze:       
Obieg termodynamiczny i sprawność silników spalinowych. Zastosowania spalinowych zespołów prądotwórczych.   
VII. Elektrownie jądrowe:        
Energetyczne reaktory jądrowe. Elektrownie jądrowe. Cykl paliwowy energetyki jądrowej. Stan obecny i perspektywy energetyki jądrowej.
VIII. Układy elektryczne elektrowni:       
Generatory synchroniczne. Układy elektryczne wyprowadzenia mocy i zasilania potrzeb własnych elektrowni.
Laboratorium
Celem laboratorium jest praktyczne zapoznanie z niektórymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej, w tym z odnawialnych zasobów energii i z wykorzystaniem metod niekonwencjonalnych. Program laboratorium obejmuje następujące ćwiczenia: badanie charakterystyk dynamicznych konwencjonalnego bloku energetycznego 200 MW, sterowanie pracą bloku energetycznego 200 MW, optymalizacja pracy elektrociepłowni, badanie właściwości statycznych i dynamicznych ogniwa paliwowego, badanie charakterystyk baterii słonecznych, badanie elektrowni wiatrowej, badanie elektrowni słonecznej.

Metody oceny:

Za wykład: 50%, za lab.: 50%.

Egzamin:

Literatura:

1. Paska J.: Wytwarzanie energii elektrycznej. Oficyna Wydawnicza PW. Warszawa 2005. 
2. Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie. WNT. Warszawa 2009.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe