Nazwa przedmiotu:

Układy zasilania systemów i sieci komputerowych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Mariusz Kłos, mariusz.klos@ee.pw.edu.pl, +48222347591

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Informatyka

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy energoelektroniki, Podstawy sterowania, Modelowanie komputerowe, Projekt z Instalacji elektrycznej

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Podstawowa wiedza na temat układów zasilania systemów i sieci komputerowych, umiejętności w zakresie praktycznej eksploatacji baterii, UPS'ów i niektórych urządzeń energoelektronicznych wchodzących w skład układów zasilania  systemów i sieci komputerowych.

Treści kształcenia:

Zakres wykładu:
1. Podstawy instalacji elektrycznych: Automatyka SZR i SPZ, selektywność działania zabezpieczeń 
2. Układy zasilania gwarantowanego - topologia, części składowe, eksploatacja
3. Wybrane zagadnienia z podstaw energoelektroniki: przetwornice DC/DC, przetwornice AC/DC, przetwornice rezonansowe
4. Układy nadzoru i sterowania dla rozdzielni gwarantowanego napięcia
5. Agregaty prądotwórcze – konstrukcje, przegląd technologii, normy
6. Ups’y – konstrukcje, przegląd technologii, normy, współpraca zabezpieczeń różnicowo prądowych z układami UPS
7. Podstawy jakości energii- normy, niezawodność dostaw energii elektrycznej
8. Układy bateryjne - przegląd technologii, systemy nadzoru i wizualizacji układów bateryjnych
9. Awarie układów zasilania gwarantowanego
Laboratorium:
1. Badanie jednofazowego falownika tranzystorowego
2. Badanie baterii chemicznej kwasowo - ołowiowej
3. Badanie prostownika bateryjnego
4. Badanie modeli komputerowych prostowników energetycznych wielopulsowych – 6, 12, 24 pulsowych
5. Badanie modeli komputerowych przetwornic energoelektronicznych DC/DC
6. Badanie układu nadzoru baterii akumulatorów
7. Badanie modelu układu automatyki SZR
8. Badanie UPS’a

Metody oceny:

Za wykład: 55 pkt., za projekt: 45 pkt. Zaliczenie na podstawie sumy punktów (od 51 pkt. ocena 3,0; od 61 pkt. ocena 3,5 itd.). Należy zaliczyć obydwie części (uzyskać ponad połowę punktów).

Egzamin:

Literatura:

Ksiażki i materiały o UPS'ach, agregatach, układach bateryjnych, materiały do wykładu przygotowane przez prowadzącego

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe