Nazwa przedmiotu:

Technika pomiarowa i przetwarzanie sygnałów

Koordynator przedmiotu:

prof. Sławomir Tumański, tusla@iem.pw.edu.pl, tel. +48222345645

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Informatyka

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

W: Elektrotechnika Teoretyczna L: Metrologia elektryczna

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

W: Znajomośc technik pomiaru różnych wielkosci elektrycznych. L: Umiejętność przeprowadzania pomiarów różnych wielkości elektrycznych. Umiejętność organizacji i przeprowadzania eksperymentu.

Treści kształcenia:

Wykład
1. Analogowa technika pomiarowa.
2. Cyfrowa technika pomiarowa.
3. Analogowe przetwarzanie sygnałów
4. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
5. Komputeorowe systemy pomiarowe
Laboratorium
1. Podstawowe przyrządy pomiarowe: multimetr i oscyloskop
2. Analiza widmowa sygnałów
3. Analiza parametyrów sieci elektrycznej
4. Podstawowe metody cyfrowego przetwarzania sygnałów
5. Programowanie w LabView

Metody oceny:

brak

Egzamin:

Literatura:

W: S. Tumański - Technika pomiarowa, WNT, 2007 L: W. Kwiatkowski, J. Olędzki, M. Poniński - Laboratorium Miernictwa Elektrycznego, WPW + instrukcje na stronie www;  S. Tumanski, Principles of electrical measurement, CRC, 2006

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe