Nazwa przedmiotu:

Systemy automatyzacji, sterowania i zarządzania inteligentnymi budynkami 1

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Mirosław Parol, miroslaw.parol@ee.pw.edu.pl, +48222345862

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Informatyka

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy inżynierii oprogramowania, Teoria obwodów i sygnałów, Technika cyfrowa i mikroprocesorowa, Sieci komputerowe

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie podstawowych instalacji inteligentnych budynków

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie, regulamin przedmiotu; 1h
2. Idea inteligentnego budynku. Funkcjonalność instalacji w inteligentnych budynkach; 1h
3. Instalacje techniczne w inteligentnych budynkach; 2h
4. Systemy automatyki budynkowej; 1h
5. System LonWorks; 2h
6. System KNX (EIB) (KNX-TP, KNX-RF i KNX-PL); 5h
7. Systemy informatyczne do projektowania, zdalnego sterowania i monitoringu instalacji inteligentnych; 2h
8. Tendencje rozwojowe instalacji inteligentnych – wykorzystanie sieci Internet, telefonii komórkowej, systemu elektroniki i automatyki domowej; 1h

Metody oceny:

o

Egzamin:

Literatura:

1. P. Petykiewicz: EIB. Nowoczesna instalacja elektryczna w inteligentnym budynku. COSiW SEP, Warszawa 2001.
2. J. Włodarczyk Z. Podosek: Systemy teletechniczne budynków inteligentnych. Przedsiębiorstwo Badawczo-Projektowo-Wdrożeniowe Cyber, Warszawa 2002.
3. K. Barnaś, M. Dołowy, J. Machowski, A. Magdziarz, J. Pająk, M. Parol, J. Pasternakiewicz, Z. Zdun, S. Ziemianek, Z. Żagan: Laboratorium podstaw elektroenergetyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003.
4. P. Petykiewicz: EIB. Nowoczesna instalacja elektryczna w inteligentnym budynku. COSiW SEP, Warszawa 2001.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe