Nazwa przedmiotu:

Komputerowe projektowanie układów energoelektronicznych

Koordynator przedmiotu:

dr  inż. Mieczysław Nowak, mnowak@ee.pw.edu.pl, tel. 5432

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Teoria przekształtników, Elementy i podzespoły energoelektroniki

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętność anlizy i syntezy termicznej oraz projektowania  podstawowych podzespołów  przy projektowania energoelektronicznych  urządzeń zasilających

Treści kształcenia:

Wprowadzenie w metodykę projektowania; zagadnienia termiczne w elementach, zespołach i urządzeniach energoelektronicznych ; dobór napięciowy w układach przekształtnikowych; projektowanie zespołów magnetycznych transformatorów, dławików średniej częstotliwości, opis narzędzi programowych stosowanych w projektowaniu ( podstawowe pakiety TCAD, SPICE, PSI, SABER,) Analiza wybranych standardowych przykładów (prostowniki, impulsowe sterowniki, falownik ) .  Wykonanie  samodzielnych obliczeń projektowych  dla kilku najbardziej rozpowszechnionych układów  jak prostownik,  sterownik impulsowy napięcia stałego, falownik. Da podstawie wyliczonych drogą  symulacji dla indywidualnych  danych napięć i prądów  wyznaczyć  roboczy cykl strat energii ( mocy strat)  i dokonanie doborru  firmowych przyrządów  półprzewodnikowych.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Barlik R, Nowak M. „Technika tyrystorowa” WNT 1994,
Nowak M. Barlik R. Poradnik Inżyniera Energoelektronika WNT 1998
Mohan N., Undeland T.M. , Robbins W.P. Power electronics JW&S NJ 1995 
Januszewski S., Świątek H. Półprzewodnikowe przyrządy mocy WKŁ Warszawa 1999.
Napieralski A., Napieralska M. Polowe półprzewodnikowe przyrządy dużej mocy WNT 1995

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe