Nazwa przedmiotu:

Pomiary Mobilne lab

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Łukasz Makowski, makowski@iem.pw.edu.pl, +4822237357; mgr inż. Bogdan Dziadak, dziadak@iem.pw.edu.pl, tel. +4822237525

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Pomiary Mobilne, Metrologia Elektryczna, Systemy Inforamcyjno Pomiarowe

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Praktyczna umijętność konstrukcji układów i systemów pomiarowych wykorzystywanych przy pomiarach mobilnych, Umiejątnosć konfiguracji interfejsów oraz urządzeń pomiarowych stosowanych w systemach mobilnych

Treści kształcenia:

Zagadnienia poruszane na laboratorium:
Obsługa testowanie parametrów transmisyjnych interfejsów przewodowych RS-23C, RS-485,
Obsługa testowanie parametrów transmisyjnych interfejsów bezprzewodowych 802.11, 802.15.1, 802.15.4, 
Obsługa i testowanie parametrów transmisyjnych łącza wykorzystującego technologię GSM i ISM,
Symulacja mechanizmów pracy bezprzewodowej sieci czujników WSN, 
Wykorzystanie systemu GPS w metrologii.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Eren H.: „Wireless sensors and instruments: networks, design and applications”, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2006
Grochowski L., „Rozproszone systemy informatyczne”, Dom Wydaw. ELIPSA, 2003. 
Nirupama B., Sanjay J.: „Wireless sensor networks”, Artech House, Boston, 2005
Nawrocki W.: „Rozproszone systemy pomiarowe”, WKiŁ, Warszawa, 2006
Simon A., Walczyk M.: „Sieci komórkowe GSM/GPRS.”, Wydawnictwo Xlion, Kraków, 2002
Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen,  „Systemy rozproszone: zasady i paradygmaty”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2006. Tumański S.: „Technika pomiarowa”, WNT, Warszawa 2007

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe