Nazwa przedmiotu:

Sterowniki przemysłowe PLC

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Remigiusz Olesiński, roles@isep.pw.edu.pl, t. +48222347415

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

podstawy techniki cyfrowej

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejetność zastosowania i programowania sterowników przemysłowych.

Treści kształcenia:

Wykład
Podstawowe i tradycyjne układy automatyki, sterowanie przekaźnikowe, obszary zastosowań sterowników-3h
Budowa i właściwości sterowników programowalnych-1h
Architektura sterowników:  Jednostka centralna,  Cykl pracy,  Układy wejść i wyjść cyfrowych,  Układy wejść i wyjść analogowych,  Moduły specjalizowane pomiarowe, wykonawcze, komunikacyjne-2h
Programowanie sterowników: Funkcje logiczne, Podstawowe bloki funkcyjne, Funkcje arytmetyczne, 	Funkcje sterujące-8h
Warunki techniczne i ekonomiczne stosowania układów PLC-1h
Laboratorium
Programowanie sterowników przemysłowych PLC
Budowa i podstawowe parametry techniczne sterownika
Możliwości i obsługa programu narzędziowego-1h
Programowanie z zastosowaniem różnych języków programowania-2h
Zastosowanie funkcji prostych i złożonych-3h
Elementy wizualizacji procesu sterowania-1h
Realizacja zadań programowych z wykorzystaniem sterowników-8h

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

A. Ruda, R. Olesiński „Sterowniki programowalne PLC” COSIW, SEP Warszawa 2008

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe