Nazwa przedmiotu:

Rozproszone źródła energii

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Józef Paska, prof. nzw. PW, jozef.paska@ien.pw.edu.pl, tel. +48222345864

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości dotyczące technologii wytwarzania energii elektrycznej, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, ekonomiki w elektroenergetyce

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość technologii wytwarzania rozproszonego, jego aspektów formalno-prawnych, ekonomicznych i technicznych. Umiejętność obsługi niektórych źródeł rozproszonych. Znajomość zasad doboru i oceny ekonomicznej źródeł rozproszonych.

Treści kształcenia:

Wykład: Wprowadzenie do wytwarzania rozproszonego energii elektrycznej i ciepła. Energetyka rozproszona z wykorzystaniem turbin gazowych i silników tłokowych. Energetyka rozproszona z wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii. Ogniwa paliwowe jako źródła energii elektrycznej i ciepła. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych. Hybrydowe systemy wytwórcze w energetyce rozproszonej. Układy sterowania i nadzoru w energetyce rozproszonej. Aspekty formalno-prawne rozwoju energetyki rozproszonej. Aspekty ekonomiczne rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE.                 Laboratorium: Badanie akumulatora kwasowo-ołowiowego. Badanie charakterystyk baterii słonecznych w zależności od kąta ustawienia modułu oraz natężenia światła. Badanie ogniwa paliwowego typu PEM. Wykorzystanie pakietu RETScreen do analiz finansowych dla układów wytwórczych generacji rozproszonej. Modelowanie układów energoelektronicznych źródeł rozproszonych.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

[1] Kacejko P.: Generacja rozproszona w systemie energetycznym. Wyd. PL. Lublin 2004
[2] Kowalska A., Wilczyński A.: Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym. Wydawnictwo KAPRINT. Lublin 2007
[3] Paska J.: Technologie generacji rozproszonej. Elektroenergetyka-Technika, Ekonomia, Organizacja. Nr 4, 2002. ss. 7-17.
[4] Paska J., Sałek M., Surma T.: Wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii. Cz.1. Energetyka. Nr 3, 2005. ss. 154-166. Cz.2. Energetyka. Nr 5, 2005. ss. 312-326.
[5] Paska J.: Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła. Oficyna Wydawnicza PW. Warszawa w druku.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe