Nazwa przedmiotu:

Estymacja stanów systemów elektroenergetycznych

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Sylwester Robak, sylwester.robak@ee.pw.edu.pl, +48222345607

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Matematyka, Systemy elektroenergetyczne, Sterowanie systemami elektroenergetycznymi

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Modelowania systemu elektroenergetycznego dla potrzeb estymacji stanu, tworzenia prostych algorytmow estymacji wektora stanu

Treści kształcenia:

Model matematyczny systemu elektroenergetycznego dla potrzeb estymacji wektora stanu w systemie elektroenergetycznym w czasie rzeczywistym. Metody estymacji w układach liniowych: estymacja statyczna i dynamiczna. Przegląd wybranych metod estymacji stosowanych w systemach elektroenergetycznych. Estymacja stanów pracy sieci rozdzielczych. Modelowanie systemu elektroenergetycznego w czasie rzeczywistym (test obserwowawalności, identyfikacja błędów).

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

(1) F.C. Schweppe: „Układy dynamiczne w warunkach losowych”. WNT, Warszawa 1978., (2) Z. Kremens, M. Sobierajski: „Analiza systemów elektroenergetycznych”. WNT, Warszawa 1996., (3) A.J. Wood, B.F. Wollnberg: “Power generation operation and control”. Jhon Whiley & Sons, New York, 1996., (4) J. Nazarko: „Estymacja stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych”. Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Rozprawy naukowe Nr9, Białystok 1991. (5) T. Kaczorek: „Wektory i macierze w automatyce i elektrotechnice”. WNT, Warszawa 1998., (6) T. F. Elbert: “Estimation and control of systems”. Van Nostrand Reinhold Company, New York 1984

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe