Nazwa przedmiotu:

Linie napowietrzne i kablowe

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Jerzy Marzecki, jerzy.marzecki@ien.pw.edu.pl, +48222345626

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych zagadnień związanych z elektroenergetyką

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Podstawowe umiejętnośći w projektowaniu i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych

Treści kształcenia:

Wykład : Linie napowietrzne: Podstawowe czynniki uwzględniane przy  projektowaniu linii napowietrznych. Przewody. Izolatory i osprzęt. Zasady obliczania przewodów. Statyka konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze z betonu i stalowe. Posadowienie konstrukcji wsporczych. Projektowanie linii. Budowa linii. Zagadnienia eksploatacyjne. Linie kablowe: Budowa kabli. Osprzęt kablowy. Ogólne wymagania dotyczące budowy linii kablowych. Układanie kabli w ziemi.
Układanie kabli w kanałach, tunelach i budynkach. Oznaczenia linii kablowych. Przekazywanie linii do eksploatacji.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Sz. Kujszczyk (Redaktor), M. Kochel, A. Mińczuk, S. Niestępski, M. Parol, J. Pasternakiewicz, T. Wiśniewski: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. T. I i II. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. Wyd. Stowarzyszenie Polskich Energetyków, Warszawa 2004.
J. Szczerski : Lokalizacja uszkodzeń linii kablowych. WNT, Warszawa 1999.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe