Nazwa przedmiotu:

Planowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego

Koordynator przedmiotu:

prof. nzw. dr hab. Stanisław Ziemianek, stanislaw.ziemianek@ien.pw.edu.pl, tel +48222347495

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy elektroenergetyki, Systemy elektroenergetyczne i Stany ustalone w systemach elektroenergetycznych (z I st.)

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Rozumienie złożoności i konieczności rozwoju systemu elektroenergetycznego (jako organizmu towarzyszącego współczesnemu człowiekowi) oraz znajomość metod metod, strategii analizowania potrzeb w zakresie rozwoju systemu, wzbogacania systemu elektroenergetycznego o nowe elementy, uwzględniania technicznych i ekonomicznych stron tego zagadnienia, używania odpowiednich urządzeń (elementów) systemu do poprawy bieżącej kondycji i perspektyw jego funkcjonowania. Znajomość metod automatyzowania zadań tego typu i globalnego spojrzenia na potrzeby rozwoju SEE.

Treści kształcenia:

Specyfika planowania rozwoju w warunkach zdemonopolizowanej energetyki. Elementy wzbogacenia sektora wytwórczego – typy źródeł, uwarunkowania, perspektywy. Elementy wzbogacenia systemu przesyłowego – linie AC i HVDC, transformatory, stacje, różnorodne elementy technologii FACTS. Uwarunkowania, perspektywy. Elementy wzbogacenia sieci rozdzielczych – linie, transformatory, stacje, różnorodne elementy technologii FACTS. Uwarunkowania, perspektywy. Poziomy typowych kosztów inwestycyjnych. Wymuszenia w rozwoju systemu. Metody detekcji potrzeb rozwoju na podstawie kształtowania się wybranych wskaźników technicznych i ekonomicznych. Programy komputerowe do zastosowania w tym zakresie. Ekonomiczne uwarunkowania eksploatacyjne w powiązaniu z uwarunkowaniami rozwoju. Typowe zmienne w modelu ekonomicznym funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego. Długookresowy koszt krańcowy. Metody optymalizacji strategii rozwoju – wariantowa, Bendersa, algorytmów genetycznych i in. Metody oceny ryzyka w inwestycjach energetycznych. Przykłady obliczeniowe. Programy komputerowe przydatne do celów planowania rozwoju.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Steven Stoft: Power System Economics. IEEE Press. Wiley Interscience, 2003.   EPRI: Transmission Planning in an Open Access Environment. EPRI TR-108215, Palo Alto, USA 1997.   Y. H. Song, A. T. Johns: Flexible AC Transmission Systems (FACTS). IEE, London 1999.   A. J. Wood, B. F. Wollenberg: Power generation, operation and control. John Wiley & Sons, Second Ed., 1996.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe