Nazwa przedmiotu:

Oprogramowanie systemów pomiarowych

Koordynator przedmiotu:

mgr inż. Marcin Godziemba-Maliszewski, m.maliszewski@iem.pw.edu.pl, +48222347357

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Automatyka i Robotyka

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

teoria obwodów i sygnałów, programowanie obiektowe, inżynieria oprogramowania

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

W ramach wykładu poruszane są zagadnienia związane z wirtualnymi przyrządami pomiarowymi oraz budowanymi za ich pomocą systemami pomiarowymi. Nacisk kładziony jest na przyrządy wirtualne wykorzystujące karty zbierania danych oraz wykorzystujące różnego rodzaju interfejsy sprzętowe. W trakcie zajęć studenci zapoznają się ze strukturą, organizacją systemów pomiarowych oraz przykładami realizacji praktycznych. Jako oprogramowanie narzędziowe do budowania systemów kontrolno-pomiarowych przedstawione zostaną środowiska firmy National Instrument: LabWindows/CVI, LabView, Measurement Studio. W ramach wykładu przedstawione zostaną ogólne charakterystyki tych środowisk, funkcje wybranych modułów i bibliotek, współpraca aplikacji z przyrządami i systemami pomiarowymi, inżynieria oprogramowania w kontekście wytwarzania oprogramowania systemów pomiarowych,  tworzenie pakietów dystrybucyjnych i wirtualnych przyrządów pomiarowych oraz komunikacja sieciowa.  W trakcie zajęć laboratoryjnych student zapozna się z metodami tworzenia wirtualnych przyrządów pomiarowych, wykorzystaniem w aplikacjach wirtualnych przyrządów kart zbierania danych oraz  interfejsów umożliwiających współpracę z autonomicznymi przyrządami pomiarowymi.

Treści kształcenia:

Wykład
1. Projektowanie systemów pomiarowych oraz środowiska wspomagające zarządzanie projektem. (2h)
2. Środowiska do projektowania i wytwarzania oprogramowania systemów pomiarowych. (8h)
3. Sterowniki urządzeń.(2h)
4. Karty zbierania danych w systemach pomiarowych (3h)
Razem: 15
Ćwiczenia
1. Środowisko LabView: 
a. Zaprojektowanie wirtualnego przyrządu pomiarowego z zaimplementowanymi funkcjami do komunikacji z przyrządem autonomicznym. 2
b. Zaprojektowanie wirtualnego przyrządu pomiarowego wykorzystującego kartę zbierania danych. 2
2. Środowisko LabWindows CVI. 
a. Zaprojektowanie wirtualnego przyrządu pomiarowego z zaimplementowanymi funkcjami do komunikacji z przyrządem autonomicznym. 2
b. Zaprojektowanie wirtualnego przyrządu pomiarowego wykorzystującego kartę zbierania danych. 2
3. Środowisko Measurement Studio  
a. Zaprojektowanie wirtualnego przyrządu pomiarowego z zaimplementowanymi funkcjami do komunikacji z przyrządem autonomicznym. 3
b. Zaprojektowanie wirtualnego przyrządu pomiarowego wykorzystującego kartę zbierania danych. 4
Razem: 15

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

1. Organizacja komputerowych systemów pomiarowych, Wiesław Winiecki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997. 
2. LabVIEW język graficzny G, Duda, Przemysław, Warszawa 1998, 
3. Wirtualny przyrząd pomiarowy : realne narzędzie współczesnej metrologii, Remigiusz J. Rak, 
4. Warszawa 2003 Środowisko LabView w eksperymencie wspomaganym komputerowo, Wiesław Tłaczała, WNT 2005 
5. LabWindows/CVI programming for beginners, Khalid Shahid F, Prince Hall 2000 
6. LabVIEW 8 Student Edition, Robert H. Bishop, The University of Texas at Austin Publisher: Prentice Hall

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe