Nazwa przedmiotu:

Przemiany energii

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Mariusz Kłos, mariusz.klos@ien.pw.edu.pl, tel. +48222347591

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Automatyka i Robotyka

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Fizyka, Podstawy Elektroenergetyki, Podstawy Elektromagnetyzmu, Materiałoznawstwo

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zaliczenie będzie świadczyło o opanowaniu przez studenta zagadnień z zakresu podstawowych zjawisk cieplno-elektro-chemiczno-mechanicznych składających się na przemiany energetyczne, wykorzystywanych w podsektorze wytwórczym energii elektrycznej i ciepła (w konwencjonalnych i alternatywnych układach wytwórczych i zasobnikach energii).

Treści kształcenia:

Wykład : Wiadomości ogólne: postacie i nośniki energii, bilanse i jednostki energii, sprawność i efektywność przemian energii, zasoby i zapotrzebowanie na energię. Przemiany ciepła w energię mechaniczną i elektryczną: podstawy fizyczne przemian energii cieplnej, przemiany termodynamiczne gazu doskonałego, obieg Carnota i druga zasada termodynamiki, spalanie – zapotrzebowanie powietrza, temperatura, wartość opałowa, parametry i przemiany pary wodnej, przemiany energetyczne w elektrowniach parowych, przemiany energetyczne w elektrowniach gazowych i gazowo-parowych. Przemiany energii jądrowej w energię elektryczną i ciepło: podstawy fizyczne wykorzystania energii jądrowej, zasady działania reaktorów jądrowych, przemiany energetyczne w elektrowniach jądrowych. Przemiany energii wody, słońca i wiatru: podstawy fizyczne wykorzystania energii wód, podstawy fizyczne wykorzystania energii słońca – zjawisko fotoelektryczne, procesy heliotermiczne i ich wykorzystanie, podstawy fizyczne wykorzystania energii wiatru – prędkość i energia wiatru, moc i energia elektrowni wiatrowych. Przemiany energetyczne a środowisko: oddziaływanie energetyki konwencjonalnej na środowisko, oddziaływanie energetyki jądrowej na środowisko, oddziaływanie energetyki alternatywnej na środowisko.                                                                                                                                                                                                                                          Laboratorium:
1. Symulacja przemian energetycznych realizowanych w konwencjonalnym bloku energetycznym 
2. Badanie akumulatora kwasowo-ołowiowego 
3. Badanie baterii słonecznej w zależnosci od kąta padania światła
4. Badanie baterii słonecznej w zależności od natężenia światła
5. Badanie ogniwa paliwowego PEM 50 W

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

[1] Chmielniak T.: Technologie energetyczne. WNT. Warszawa 2008.                                                                                                                 [2] Kaproń H.: Przemiany energetyczne - Zagadnienia wybrane. Wyd. Pol. Lub. Lublin 2005.                                                                                         [3] Marecki J.: Podstawy przemian energetycznych. WNT. Warszawa 1995.                                                                                                        [4] Miller A.: Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.
[5] Skorek J., Kalina J.: Gazowe Układy Kogeneracyjne. WNT. Warszawa 2005

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe