Nazwa przedmiotu:

Systemy komunikacyjne w rozproszonych układach automatyki

Koordynator przedmiotu:

dr inż. R. Olesiński, roles@isep.pw.edu.pl, +48222347945

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Automatyka i Robotyka

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy układów PLC

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Wykład:
Zapoznanie się z przemysłowymi sieciami komunikacyjnymi, wykorzystaniem algorytmów wymiany danych w systemach sterowania.
Poznanie własności i parametrów przemysłowych sieci komunikacyjnych, zasad działania i wykorzystania sieci komunikacyjnych w inteligentnych systemach automatyki.
Ćwiczenia:
Konfigurowanie sterownika do pracy w sieci. Konfigurowanie parametrów sieci.
Realizacja połączeń przemysłowymi sieciami komunikacyjnymi, zastosowanie algorytmów wymiany danych w systemach sterowania.
Wykorzystanie programu typu SCADA i urządzeń typu HMI

Treści kształcenia:

Wykłady
Komunikacja szeregowa, sieci komunikacyjne 2h
Standardy komunikacji, model warstwowy  2h
Standardy komunikacyjne w układach automatyki 2h
Własności i parametry standardu Profibus  1h
Własności i parametry standardu Interbus  1h
Własności i parametry standardu AS-i  1h
Sieć komunikacyjna CAN    1h
Zastosowanie Ethernetu w automatyce przemysłowej 1h
Wykorzystanie elementów typu HMI  1h
Systemy i programy typu SCADA   3h
Ćwiczenia
Programowanie transmisji szeregowej  2h
Zastosowanie sieci AS-i    2h
Zastosowanie sieci S-bus    3h
Zastosowanie sieci Profibus    3h
Zastosowanie programu typu SCADA  3h
Programowanie urządzeń typu HMI   2h

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Peter Neuman "Systemy komunikacji w technice automatyzacji"
Instrukcje, manuale firmowe

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe