Nazwa przedmiotu:

Gospodarka Cieplna w Zakładach Przemysłowych

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Krzysztof Wojdyga

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

grupa B

Kod przedmiotu:

.

Semestr nominalny:

8 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
„Rysunek Techniczny i Geometria Wykreślna” „Geometria Wykreślna i Grafika Inżynierska”, „Materiałoznawstwo”, „Wytrzymałość Materiałów i Mechanika Budowli” „Mechanika Płynów”. „Podstawy Konstrukcji Mechanicznych”, „Wymiana Ciepła”„Ogrzewnictwo”, „Ciepłownictwo”, „Podstawy automatyki procesów”, „Informatyka i programowanie”.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemami energetycznymi występującymi w zakładach przemysłowych. Sposobami racjonalizacji pracy takich systemów z uwzględnieniem nowych rozwiązań technologicznych i uwarunkowań prawnych krajowych jak i unijnych.

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści):
Zagadnienia ogólne gospodarowania energią. 
Użytkowanie energii w Polsce i na świecie. 
Źródła i zasoby energii w Polsce i na świecie.
Założenia polityki energetycznej państwa..
Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym.
Racjonalizacja zużycia energii w zakładach przemysłowych.
System elektroenergetyczny w zakładzie przemysłowym
Woda w systemach ciepłowniczych, grzewczych i technologicznych Instalacje i układy parowe. Instalacje sprężonego powietrza.
Skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej  
Ochrona środowiska – emisje 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zakładach przemysłowych. Zaliczenie
Program ćwiczeń projektowych
Bloki tematyczne (treści):
Energochłonność polskiego przemysłu   
Rodzaje źródeł ciepła i energii w zakładzie przemysłowym, sieci przesyłowe.
Urządzenia technologiczne, odzysk ciepła, ogrzewanie i wentylacja obiektów przemysłowych.
Woda w systemach ciepłowniczych, grzewczych i technologicznych.
Układy produkcji ciepła i energii elektrycznej
System elektroenergetyczny w zakładzie przemysłowym
Sposoby magazynowania ciepła, Gospodarka odpadami
Zarządzanie energią cieplna – przykład Politechnika Warszawska Zaliczenie

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Zaliczenie  sprawdzianów obejmujących omawiane zagadnienia. 
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:
Wykonanie i  prezentacja oraz obrona 2 opracowań wykonanych w ramach ćwiczeń projektowych.

Egzamin:

Literatura:

1. Gospodarka Energetyczna.
2. Czasopisma branżowe

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe