Nazwa przedmiotu:

Źródła ciepła

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Jarosław Olszak

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

grupa B

Kod przedmiotu:

.

Semestr nominalny:

8 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Termodynamika techniczna, Wymiana ciepła, Mechanika płynów, Materiałoznawstwo, Ogrzewnictwo

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zdobycie wiedzy dotyczącej urządzeń, instalacji i obiektów służących zaopatrywaniu budynków w ciepło, ze szczególnym uwględnieniem nowoczesnych technologii wykorzystujących spalanie paliw kopalnych.
Nabycie umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym, związananych ze źródłami ciepła małej mocy, z zachowaniem wymagań środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści):
Podział i rola źródeł ciepła w systemach ciepłowniczych. Paliwa i emisja zanieczyszczeń.
Kotły wodne małej mocy: budowa, eksploatacja, osprzęt.
Kotły kondensacyjne w ciepłownictwie.
Kotły parowe: budowa, eksploatacja, osprzęt.
Procesy spalania w kotłach ciepłowniczych.
Spalanie paliw w warstwie fluidalnej.
Kotły pyłowe.
Silniki spalinowe jako źródło ciepła.
Turbiny gazowe i gazowo-parowe z kotłami odzysknicowymi w ciepłownictwie.
Program ćwiczeń projektowych
Bloki tematyczne (treści):
Wymagania, jakie powinien spełniać projekt źródła ciepła
Układy hydrauliczne w wodnych niskotemperaturowych źródłach ciepła
Wybór układu hydraulicznego, obliczenia hydrauliczne, wymiarowanie przewodów, dobór pomp
Utrzymanie wymaganego ciśnienia w instalacji
Projektowanie pomieszczeń kotłowni opalanych różnymi paliwami
Projektowanie układów odprowadzania spalin
Projektowanie układów doprowadzania paliwa
Zaliczenie i obrona projektów

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Egzamin pisemny
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:
Wykonanie i obrona projektu kotłowni.

Egzamin:

Literatura:

Miller A., Lewandowski J.: Układy gazowo parowe na paliwo stałe. WNT Warszawa 1993
Mizielińska K., Olszak J.: Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy. OWPW, Warszawa 2005
Mizielińska K., Olszak J.: Parowe źródła ciepła. WNT, Warszawa (w druku)
Praca zbiorowa: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów. WNT, Warszawa 2007
Wróblewski T., Sikorski W., Rzepa K.: Urządzenia kotłowe. WNT Warszawa 1973

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe