Nazwa przedmiotu:

Remonty i naprawy obiektów budowlanych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. / Piotr Wiliński / adiunkt

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe z możliwością wyboru

Kod przedmiotu:

ZIBS07

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 150h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 150h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Materiały budowlane, Budownictwo ogólne, Konstrukcje murowe, Konstrukcje żelbetowe, Konstrukcje stalowe

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie z zasadami przeprowadzania remontów obiektów budowlanych oraz zasadami ich prawidłowej eksploatacji.

Treści kształcenia:

W - Podstawowe pojęcia z zakresu remontów, modernizacji i przebudowy obiektów. Stopień zużycia obiektów budowlanych oraz ekonomiczne kryteria remontów i przebudowy. Dokumentacja techniczna remontów i przebudowy. Określanie i badanie cech wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych w istniejących obiektach. Przebudowy, naprawy i wzmocnienia więźb dachowych, sklepień, stropów, ścian, filarów i nadproży w istniejących obiektach. Naprawy i wzmocnienia elementów żelbetowych konstrukcji. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w remontowanych budynkach. Osuszanie budynków. Tynki renowacyjne. Termorenowacje budynków. Rozbiórki obiektów budowlanych.                                                                              
P - Projekt remontu, naprawy lub rozbiórki wybranego obiektu budowlanego.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na ćwiczeniach projektowych, uzyskanie punktów od 14 do 25 w tym: za sprawdziany z wykładów od 8 do 15, za wykonanie i obronę projektu 6 do 10. Przeliczenie punktów na oceny końcowe jest następujące: od  00.0 do 13.9 pkt - 2,0; od 14.0 do 16.1 pkt - 3,0; od 16.2 do 18.3 pkt - 3,5; od 18.4 do 20.5 pkt - 4,0; od 20.6 do 22.7 pkt - 4,5; od 22.8 do 25.0 pkt - 5,0.

Egzamin:

Literatura:

1. Thierry J., Zaleski S., Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji, Arkady, Warszawa 1982.
2. Mitzel A., Stachurski W., Suwalski J., Awarie konstrukcji betonowych i murowych, Arkady, Warszawa 1982.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe