Nazwa przedmiotu:

Programowanie sterowników

Koordynator przedmiotu:

dr inż. / Mariusz Szreder / adiunkt

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechanika i Budowa Maszyn

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

ZIMK95/1

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 150h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 150h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu architektury systemów mikroprocesorowych i podstaw programowania mikrokontrolerów oraz ich wykorzystania do automatycznego sterowania procesami przemysłowymi. Celem nauczania przedmiotu jest poznanie architektury mikrokontrolerów, podstaw programowania systemów mikroprocesorowych i sterowników PLC

Treści kształcenia:

W - Podstawy programowania mikrokontrolerów w języku asemblera: Przykłady programów. Programowanie w języku C, kompilatory języka C, przykłady programów. Narzędzia wspomagające uruchamianie systemów z mikrokontrolerami: monitory i programy śledzące, symulatory i emulatory sprzętowe, zintegrowane programy wspomagające uruchamianie. Języki programowania sterowników PLC. Rozproszone systemy sterowania, oprogramowanie do sterowania i wizualizacji procesów. Programowanie specjalizowanych układów scalonych (ASIC). Programowanie procesorów rozmytych.                                                                               Ć - Uruchamianie przykładowych programów dla mikrokontrolerów AVR. Budowa prostych programów w asemblerze w środowisku AVR Studio. Programowanie sterowników PLC do sterowania sortowaniem przedmiotów. Sterowniki PLC - sterowanie w funkcji czasu. Komunikacja sterownika PLC z Intouchem.

Metody oceny:

Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie wyników z 2 kolejnych planowanych sprawdzianów pisemnych, które będą się odbywać w czasie trwania semestru. Czas trwania każdego sprawdzianu wynosi ok. 25 min. i obejmuje zagadnienia z odpowiedniego zakresu kilku godzin wykładu. Maksymalna ocena z każdego sprawdzianu wynosi 5 punktów, stąd max liczba punktów jest równa 10. Za każde poprawnie wykonane ćwiczenie student również otrzymuje 2 punkty, łącznie może uzyskać 10 punktów, co w połączeniu z wykładem daje 20 punktów. Minimalna liczba punktów na ocenę dostateczną wynosi 11, na ocenę dobrą - 15, a na ocenę bardzo dobrą - 18 punktów. Dla studentów, którzy nie uzyskają minimalnej liczby punktów przewiduje się jeden sprawdzian, z całego zakresu materiału, w sesji egzaminacyjnej.

Egzamin:

Literatura:

1. Pełka R., Mikrokontrolery – architektura, programowanie, zastosowania, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1999.                                                                                        2. Legierski T., Kasprzyk J., Wyrwał J., Hajda J., Programowanie sterowników PLC, Wydawnictwa Pracowni Komputerowej J. Skamierskiego, Gliwice 1998.                                                  3. Grębosz J., Symfonia C++, Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo, Oficyna Kallimach, Kraków 1993.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe