Nazwa przedmiotu:

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania proj

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Józef Paska, prof. nzw. PW, jozef.paska@ien.pw.edu.pl, tel. +48222345864

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wiedza na temat bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności zasilania energią elektryczną, metod obliczeń niezawodnościowych oraz nezawodności systemu elektroenergetycznego i jego podsystemów. Umiejętność wykonywania analiz i obliczeń niezawodnościowych.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętność budowy modeli oraz wykonywania analiz i obliczeń niezawodnościowych.

Treści kształcenia:

Projekt: Budowa modelu niezawodnościowego analizowanego układu. Analiza dostępnych danych i określenie wartości parametrów niezawodnościowych elementów układu. Wybór obliczanych wskaźników i metody obliczeniowej. Obliczenie wskaźników niezawodności analizowanego układu. Analiza otrzymanych wyników i opracowanie propozycji poprawy niezawodności. Analiza ekonomiczna proponowanych rozwiązań.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

[1] Paska J.: Niezawodność systemów elektroenergetycznych. Oficyna Wydawnicza PW. Warszawa 2005.                                                    [2] Sozański J.: Niezawodność i jakość pracy systemu elektroenergetycznego. WNT. Warszawa 1990.                                                            [3] Billinton R., Allan R.N.: Reliability Assessment of Large Electric Power Systems. Kluwer Academic Publishers. Boston-Dordrecht-Lancaster 1988.                                                                                                                                                                                                            [4] Billinton R., Allan R.N.: Reliability Evaluation of Power Systems. Longmans (London, England)/Plenum Publishing (New York) 1984.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe