Nazwa przedmiotu:

Eksploatacja źródeł energii elektrycznej

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Eugeniusz Tomaszewicz, eugeniusz.tomaszewicz@ien.pw.edu.pl, tel.+48222345699

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Elektrownie, Systemy elektroenergetyczne

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Student uzyska podstawową wiedzę na temat związków pomiędzy technicznymi aspektami kosztów obsługi (remontów, przeglądów i monitoringu) a kosztami użytkowania - czyli realizacji zadań produkcyjnych i tzw. usług systemowych. Pozna zasady doboru właściwych wielkości kryterialnych sterowania ruchem, złożonej z bardzo wielu urządzeń, współczesnej elektrowni przy pracy quasi ustalonej i regulacyjnej, odstawieniach planowych i awaryjnych oraz przy rozruchach.

Treści kształcenia:

Wykład (15 h): Podstawy teorii eksploatacji  - wyznaczanie racjonalnych zasad użytkowania i obsługiwania poszczególnych urządzeń i obiektów złożonych. Elektrownia jako obiekt złożony i względnie odosobniony element wielu systemów. Zasadniczy cel eksploatacji elektrowni: utrzymanie wysokiej dyspozycyjności i realizacja zadań produkcyjnych przy możliwie jak najniższych stałych i zmiennych kosztach własnych (łącznie z kosztami użytkowania środowiska). Zasady prowadzenia ruchu i wielkości kryterialne sterowania w charakterystycznych stanach pracy: praca quasi ustalona i regulacyjna, odstawienia planowe i awaryjne, rozruchy. Koszty obsługi i koszty użytkowania. Wpływ warunków użytkowania urządzeń na ich cykle i koszty obsługi. Ceny ofertowe produkcji i tzw. usług systemowych elektrowni. Idea i sposoby realizacji metody TKE (Techniczno-Ekonomicznej Kontroli Eksploatacji). Charakterystyki energetyczne i zużycie energii przez urządzenia wytwórcze i urządzenia potrzeb własnych. Możliwości ograniczania zużycia energii przez urządzenia potrzeb własnych: pompy, wentylatory, młyny. Środki techniczne ułatwiające prowadzenie ruchu, bieżącą ocenę stanu urządzeń oraz planowanie przeglądów i remontów.                                                            Laboratorium (15 h): 
1. Analiza wartości wskaźników eksploatacyjnych bloku energetycznego przy pracy ustalonej i regulacyjnej. 
2.  Analiza wartości wskaźników eksploatacyjnych bloku energetycznego przy pracy w stanach awaryjnych. 
3.  Wyznaczanie i analiza wartości zużywanej energii przy różnych sposobach regulacji wydajności wentylatora. 
4. Analiza czynników determinujących koszty użytkowania środowiska przez elektrownię.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

1. Janiczek R.: Eksploatacja elektrowni parowych, WNT, Warszawa 1992.
2. Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie, WNT, Warszawa 2009.
3. Legutko S.: Eksploatacja maszyn, WPPoz. Poznań 2007.
4. Instrukcje obsługi symulatora bloku 200 MW.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe