Nazwa przedmiotu:

Technika łączenia w obwodach elektroenergetycznych i impulsowych lab

Koordynator przedmiotu:

dr hab. Zbigniew Pochanke, prof. PW, zbigniew.pochanke@ee.pw.edu.pl, +4822234621-23-47

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Aparaty Elektryczne

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Nabyte kwalifikacje sprowadzają się do umiejętności badań i :
- analizy warunków sieciowych kształtujących procesy łączeniowe, 
- doboru środków ograniczających zakłócenia łączeniowe.

Treści kształcenia:

Laboratorium
1. Badanie zrywania prądu w przez łącznik próżniowy
2. Badanie mechanizmu wyłączania przez rozłączni z komorą samosprężną
3. Indykator napięcia powrotnego – charakterystyki częstotliwościowe transformatora przy wyłączaniu 
4. Napięcie powrotne w modelu sieci 3-fazowej
5. Falowe procesy łączeniowe w kablu
6. Symulacja cieplnego zapłonu powrotnego wg modelu Mayra
7. Symulacja eskalacji przepięć przy łączeniach

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

instrukcje do ćwiczeń

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe