Nazwa przedmiotu:

Systemy klimatyzacji, chłodnictwa i ogrzewnictwa elektrycznego

Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Ciok, zbciok@ien.pw.edu.pl, Dr inż. Włodzimerz Kałat, wlodzimierz.kalat@ien.pw.edu.pl, +48222347552

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Fizyka  W, Aparaty Elektryczne  W,  Podstawy Elektrotermii W,

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w systemach klimatyzacji, chłodnictwa i ogrzewnictwa elektrycznego.

Treści kształcenia:

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne i ogrzewnictwa elektrycznego w budownictwie mieszkalnym i przemysłowym i ich dobór. Kształtowanie parametrów mikroklimatu i czystości powietrza wewnętrznego dla potrzeb ludzi i procesów technologicznych. Komputerowe metody wspomagania procesów projektowania systemów i instalacji, ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Symulacja procesów cieplnych w systemach  ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Pompy ciepła. Optymalizacja procesów technologicznych i rozwiązań konstrukcyjnych w systemach. Pomiary i sterowanie w systemach ciepłowniczych, ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Marketing i zarządzanie w procesach inwestycyjnych z zakresu wentylacji i klimatyzacji. Instalacje przemysłowe.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Kowalczyk  M. : Nowoczesne systemy grzewcze, WPW 2002.
Januszkiewicz K. : Elektryczne akumulacyjne ogrzewanie pomieszczeń, WNT 1998.
Pawełek J.: Wentylacja, klimatyzacja i energetyka cieplna w budownictwie ogólnym, WPW 2002.
Gutowski K.: Chłodnictwo i klimatyzacja, WPW 2003.
Rubik M.: Pompy ciepła, TIB, Warszawa 2006.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe