Nazwa przedmiotu:

Ogrzewanie elektryczne 2

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Ryszard Niedbała, ryszard.niedbala@ien.pw.edu.pl, tel.+48222347566

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

termokinetyki, przemiany rezystancyjnej, modelowania i symulacji wymiany ciepła

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

samodzielny dobór parametrów elektrycznych obwodów grzejnych, ocena poprawności zastosowanych układów ogrzewania.

Treści kształcenia:

Wykład: Metody ogrzewania elektrycznego obiektów bytowych i przemysłowych. Bezwładności obiektów i układów grzejnych decydujące o zastosowaniu metody ogrzewania stałotemperaturowego lub stałomocowego. Stosowanie ogrzewania do osiągania komfortu cieplnego i zabezpieczającego, w tym przeciwoblodzeniowego. Efektywność stosowanych metod elektrycznych i ich opłacalność. Wytyczne do projektowania układów grzejnych z uwzględnieniem cen energii elektrycznej. Porównanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych układów ogrzewania elektrycznego z układami paliwowymi. Metody wspomagania ogrzewania urządzeniami wykorzystującymi energię odnawialną. Projekt: Wykonanie przykładowych obliczeń wybranych układów elektrycznego ogrzewania z możliwością skojarzenia ich innego typu źródłami ciepła.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

1. Hauser Jacek - Podstawy elektrotermicznego przetwarzania energii, ZW K.Domke, Poznań 1996. 2. Hering Mieczysław - Podstawy Elektrotermii cz. I i cz. II, WNT Warszawa 1992. 3. Hauser Jacek - Elektrotechnika, Podstawy Elektrotermii i techniki Świetlnej, Wyd.PP 2006.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe