Nazwa przedmiotu:

Ciepłownictwo

Koordynator przedmiotu:

dr. inż. M. Ziombska

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

przedmioty obowiązkowe

Kod przedmiotu:

.

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
mechanika płynów, procesy wymiany ciepła, ogrzewnictwo, rysunek techniczny

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Uzyskanie zrozumienia procesów zachodzących w systemie ciepłowniczym oraz umiejętności projektowania preizolowanej sieci ciepłowniczej

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści):
System ciepłowniczy. Sieci ciepłownicze-ukształtowanie, podział, parametry. Podział rur preizolowanych, budowa, zastosowanie. Węzły ciepłownicze.
Podział i rola źródeł ciepła w systemach ciepłowniczych. Moc zamówiona. Jakość wody sieciowej. Budowa kotłów wodnych. 
Metody układania sieci ciepłowniczych preizolowanych, podstawowe obliczenia cieplne i hydrauliczne, 
Konstrukcja wykresów piezometrycznych. Metody stabilizacji ciśnienia. 
Program ćwiczeń projektowych
Bloki tematyczne (treści):
Omówienie zakresu projektu. Plan sytuacyjny – oznaczenia na mapach i planach, trasa sieci ciepłowniczej preizolowanej. 
Zasady projektowania metodą samokompensacji, definicja długości instalacyjnych, obliczenia sił tarcia, wykresy naprężeń i wydłużeń. 
Profil preizolowanej s.c.
Wykres rozkładu ciśnienia w magistrali i w odgałęzieniu projektowanej s.c., stabilizacja ciśnienia w s.c
Elementy wyposażenia sieci, dobór armatury. 
Montaż; wymagania i badania przy odbiorze, system alarmowy

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
zaliczenie egzaminu
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych
wykonanie i obrona projektu, obecność na zajęciach

Egzamin:

Literatura:

W. Kamler – „Ciepłownictwo”
P. Randlov – „Podręcznik ciepłownictwa – system rur preizolowanych”
K. Krygier – „Sieci ciepłownicze – materiały pomocnicze do ćwiczeń”
K. Krygier, T. Klinke, J. Sewerynik – „Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja”
normy

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe