Nazwa przedmiotu:

Optymalizacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłowniczych

Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

przedmioty obowiązkowe

Kod przedmiotu:

.

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 30h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Matematyka
Informatyka
Statystyka
Metody numeryczne

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z metodami optymalizacji systemów zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i optymalizacji systemów ciepłowniczych używanych w praktyce inżynierskiej.

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści):
Wiadomości wstępne dotyczące optymalizacji w wodociągach, kanalizacji i ciepłownictwie.
Pojęcia podstawowe optymalizacji. Budowa modelu optymalizacyjnego.
Rodzaje zadań optymalizacyjnych. Programowanie liniowe. Sformułowanie zadań programowania liniowego.
Interpretacja geometryczna zadań programowania liniowego. Przykłady zadań programowania liniowego w wodociągach i kanalizacji.
Zadania transportowe i zerojedynkowe. Formułowanie zadania transportowego. Zadanie zerojedynkowe. Programowanie nieliniowe. Metoda mnożników Lagrange’a. Linearyzacja nieliniowej funkcji celu.
Przykłady zadań programowania nieliniowego w wodociągach i kanalizacji. Programowanie dynamiczne.
Inne rodzaje zadań optymalizacyjnych. Teoria gier. Sieciowe metody optymalizacji.
Program ćwiczeń audytoryjnych
Bloki tematyczne (treści):
Wykonanie projektu w zakresie rozwiązań optymalizacyjnych wodociągów, kanalizacji i ciepłownictwa.

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Egzamin
Warunki zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych:
Wykonanie projektów

Egzamin:

Literatura:

Biedugnis S., Miłaszewski R.: Metody optymalizacyjne w wodociągach i kanalizacji. PWN, Warszawa, 1993
Biedugnis S.: Metody informatyczne w wodociągach i kanalizacji. OWPW, Warszawa, 1998
Goliński J.: Metody optymalizacyjne w projektowaniu technicznym. WNT 1974, Warszawa.
Stark R., Nicholss R.: Matematyczne podstawy projektowania inżynierskiego. PWN 1979, Warszawa.
Pogorzelski W.: Optymalizacja układów technicznych w przykładach. WNT 1978, Warszawa.
Urbaniec K.: Optymalizacja w projektowaniu aparatury procesowej. WNT 1979, Warszawa.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe