Nazwa przedmiotu:

Laboratorium Fizyki II

Koordynator przedmiotu:

dr. Piotr Kurek

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Materiałowa

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2010/2011

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 30h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Fizyka I wykład + ćw.  rach.   -  semestr I
Fizyka II wykład + ćw. rach + Lab. Fiz. I   - semestr II 
Tematyka wybranych ćwiczeń w Lab Fiz. II uzupełnia program wykładu z fizyki II prowadzonego w II sem. I roku studiów.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Rozwinięcie umiejętności prowadzenia doświadczeń z zakresu fizyki współczesnej (uzyskiwanie i analizowanie danych pomiarowych, formułowanie wniosków, opracowywanie sprawozdań).,

Treści kształcenia:

Lista ćwiczeń wykonywanych w Lab. Fizyki II:
Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i badanie statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego. W ćwiczeniu wyznaczane są parametry licznika G-M. Uzyskiwany jest histogram i analizowany charakter rozpadu promieniotwórczego. 
Badanie własności cząstek alfa za pomocą detektora półprzewodnikowego.
Wyznaczany jest średni zasięg oraz zdolność hamowania cząstek alfa w powietrzu. Określana jest zdolność rozdzielcza detektora półprzewodnikowego i poznawana zasada działania analizatora wielokanałowego.
Promieniotwórczość. Badanie widma energii promieniowania  przy pomocy spektrometru scyntylacyjnego. 
W doświadczeniu wykonywane są pomiary widm dla źródeł o znanych energiach kwantów , ustalane są położenia fotopików i wykreślana prosta skalowania. Wyznaczane są krawędzie Compton’a i  piki rozpraszania wstecznego. 
Badanie widma i absorpcji promieniowania rentgenowskiego.
Rejestrowane są widma rentgenowskie dla różnych napięć przyśpieszających elektrony. Wyznaczane są krótkofalowa granice widm i wyznaczana stała Plancka. Określane są położenia linii charakterystycznych i porównywana jest ich wartość z danymi teoretycznymi. Dyskutowana jest zasada monochromatyzacji wiązki promieniowania przez absorpcję (filtr niklowy) i odbicie (analizator monokrystaliczny). 
Wyznaczanie param. mikroskopowych półprzewodników w oparciu o zjawisko Halla.
Określany jest rodzaju nośników większościowych. Wyznaczana jest stała Halla, koncentracja nośników ładunku elektrycznego, przewodność elektryczna oraz ruchliwość. Mierzony jest również magnetoopór.
Wyznaczanie energii aktywacji w półprzewodnikach.
Ćwiczenie polega na pomiarze oporności elektrycznej półprzewodnika w funkcji temperatury. Identyfikowane są możliwe przejścia międzypasmowe. Wyznaczana jest energia aktywacji. 
Badanie własności dielektrycznych ferroelektryków.
W ćwiczeniu badane jest zachowanie ferroelektryka w funkcji temperatury. Określane są parametry pętli histerezy oraz wyznaczana jest temperatura Curie. Sprawdzane jest także prawo Curie –Weissa.
Ultradźwiękowe badanie materiałów.
Wyznaczana jest prędkość podłużna i poprzeczna fal akustycznych dla stali, aluminium, mosiądzu i polistyrenu. Określany jest współczynnik tłumienia.
Badanie wiązki świetlnej.
W ćwiczeniu, z pomocą światłowodu sprzężonego z fotodiodą wyznaczane są rozkłady natężenia światła emitowanego przez laser Ne-He i diodę elektroluminescencyjną. Sprawdzane jest czy  badane wiązki mają charakter gaussowski.
Badanie przejść fazowych i właściwości elektrooptycznych ciekłych kryształów.
Obserwowane są pod mikroskopem sprzężonym z kamerą CCD efekty elektrooptyczne zachodzące w ciekłych kryształach. Wyznaczane są: temperatury przejść fazowych  podczas grzania i chłodzenia, wartości napięcia progowego przy którym  zachodzi deformacja tekstury planarnej ciekłego kryształu, badany jest efekt skręconego nematyka w typowym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym,

Metody oceny:

www.labfiz2p.if.pw.edu.pl →Regulamin→WIM

Egzamin:

Literatura:

instrukcje laboratoryjne - strona www.labfiz2p.if.pw.edu.pl

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe