Nazwa przedmiotu:

Technika ultradźwiękowa w diagnostyce medycznej

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. K.Kałużyński prof. PW

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

znajomość przekształceń całkowych i rozwinięcia w szereg Fouriera, opisu systemów liniowych (elektrotechnika teoretyczna/podstawy automatyki/sygnały i systemy), przetwarzania sygnałów, układów elektronicznych analogowych i cyfrowych, zalecana znajomość środowiska MATLAB

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość aparatury ultradźwiękowej stosowanej w diagnostyce medycznej

Treści kształcenia:

Wykład: 
Podstawy akustyki. Promieniowanie źródeł złożonych i układów źródeł. Propagacja fali akustycznej w tkankach. Pomiary prędkości przepływu krwi. Metody obrazowania ultradźwiękowego. Zjawisko piezoelektryczne i podstawy działania przetwornika ultradźwiękowego. Ultrasonografia i bezpieczeństwo aparatury. 
Laboratorium:
1. Ultrasonograf Obsługa ultrasonografu: Badanie fantomów ultradźwiękowych. Badanie tłumienia w fantomie i w tkankach w funkcji drogi propagacji i częstotliwości. 
2. Przetwornik ultradźwiękowy Badanie właściwości przetworników ultradźwiękowych – analiza impedancji, pomiary rozkładu ciśnienia. 
3. Przepływomierz dopplerowski: Pomiary parametrów przepływomierza i jego bloków funkcjonalnych, analiza sygnałów w wybranych punktach układu
4. Pomiary przepływu: Dopplerowskie pomiary przepływów w modelach naczyń i w naczyniach ludzkich, wyznaczanie i analiza parametrów diagnostycznych
5. Analiza sygnałów ultradźwiękowych. Akwizycja i analiza sygnałów dla potrzeb obrazowania. Konwersja skanu.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

1. Sliwiński A. Ultradźwięki i ich zastosowania, WNT, 2001
2. Nowicki A., Podstawy ultrasonografii dopplerowskiej, PWN, 1995

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe