Nazwa przedmiotu:

Elektroniczna aparatura medyczna I

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab.inż. Tadeusz Pałko

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 675h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajmość układów elektronicznych, elektrotechniki, metod pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, anatomii i fizjologii (kurs dla specjalności)

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość elektronicznych urządzeń medycznych do diagnostyki, nadzoru, terapii i wspomagania

Treści kształcenia:

Klasyfikacja urządzeń elektromedycznych. Sygnały biologiczne i przetworniki sygnałów. 
Wzmacniacze sygnałów bioelektrycznych. Rozwiązania wybranych urządzeń elektrograficznych. Mierniki ciśnienia krwi. Urządzenia do pomiaru prędkości przepływu krwi oraz objętości skurczowej i wyrzutowej serca. Urządzenia do badania wentylacji płuc i do gazometrii krwi i gazów oddechowych. Urządzenia do badania słuchu i wzroku. Inne urządzenia diagnostyczne. Urządzenia telemedyczne. Urządzenia do elektrostymulacji i kardiowersji. Urządzenia laserowe. Inne urządzenia terapeutyczne i wspomagające. Zasilacze i bezpieczeństwo pacjenta Wprowadzenie do zagadnień intensywnej opieki medycznej. Monitory stanów zagrożenia. Systemy aparaturowe.

Metody oceny:

egzamin

Egzamin:

Literatura:

Problemy Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, t.2 Biopomiary, WKiŁ, Warszawa, 1990.
Zajt T. Metody woltamperometryczne i elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, 2001, W. Gdańskie
Nowakowski A., Kaczmarek M., Rumiński J., Hryciuk M., Postępy Termografii, 2001, W. Gdańskie
Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 (red. M. Nałęcz) t. 2 Biopomiary. EXIT Warszawa 2001
Pałko T.: Ośrodek intensywnego nadzoru szpitalnego.,  Elektronika medyczna (red. J. Keller), rozdz. 9. WKiŁ. Warszawa 1972.
Northrop R. Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation CRC, 2004
Aston R.: Principles of Biomedical Instrumentation and Measurement. Merrill Publ. Comp.  Columbus 1990.
Webster J. G.  Medical instrumentation  - application and design. John Wiley and Sons.Inc. New York 1995.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe