Nazwa przedmiotu:

Control and Regulation of Bioprocesses

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Marek Henczka

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Biotechnologia

Grupa przedmiotów:

1. Przedmioty obowiązkowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

brak

Treści kształcenia:

The lecture covers the following topics:
1.	Introduction to control systems (basic concepts and definitions)
2.	Open and closed loop control - objectives and benefits
3.	Measuring devices (sensors of temperature, pH, pressure, level, flow rates etc.)
4.	Mathematical modelling principles
5.	Modelling and analysis for process control
6.	Dynamic behavior of typical process systems 
7.	Feedback control: P, PI and PID control
8.	PID Controller tuning for dynamic performance
9.	Performance criteria of feedback control
10.	Cascade control
11.	Examples of application of control systems in biotechnology
The laboratory exercices include:
1.	Dynamic behavior of temperature sensors
2.	Dynamic behavior of pressure transducers
3.	On-off control of temperature in reactors and bioreactors
4.	Practical applications of PID controlers
5.	Tuning and settings of PID controlers
6.	Numerical simulations of control systems with Matlab

Metody oceny:

Written examination

Egzamin:

Literatura:

1.	P.C. Chau, Process Control, Cambridge University Press, 2002.
2.	G. Stephanopoulos, Chemical Process Control: An Introduction to Theory and Practice, Prentice-Hall, Inc., 1984.
3.	A. Dębowski, Automatyka – podstawy teorii (in polish), WNT, 2008.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe