Nazwa przedmiotu:

Zaopatrzenie w wodę

Koordynator przedmiotu:

doc. dr inż. Jacek Wąsowski

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Biotechnologia

Grupa przedmiotów:

2. Przedmioty obieralne

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

brak

Treści kształcenia:

Elementy składowe wodociągów. Schematy wodociągów. Założenia do projektowania wodociągu. Wydajność wodociągu. Zapotrzebowanie na wodę. Metody określenia zapotrzebowania na wodę. Źródła zaopatrzenia w wodę. Ujęcia wód powierzchniowych, podziemnych i infiltracyjnych. Charakterystyczne cechy jakości wód w źródłach. Wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do różnych celów. Podstawowe operacje jednostkowe stosowane w uzdatnianiu wody. Podstawowe schematy technologiczne stacji uzdatniania wody. Urządzenia do uzdatniania wody. Zbiorniki wodociągowe. Przeznaczenie i rodzaje zbiorników wodociągowych. Zbiorniki magazynujące wodę, ustalające ciśnienie w sieci. Hydrofory i stacje hydroforowe. Pompy i pompownie wodociągowe. Rodzaje pomp do podnoszenia i tłoczenia wody. Wielkości charakterystyczne pomp. Zasady doboru pomp. Klasyfikacja pompowni i elementy pompowni. Zasady rozmieszczania pomp i przewodów w pompowni. Sieć wodociągowa. Schematy i rodzaje sieci wodociągowej. Materiały do budowy sieci. Uzbrojenie sieci. Wymagane i dopuszczalne ciśnienie w sieci. Zasady doboru średnic przewodów i hydraulicznego obliczania sieci. Instalacje wodociągowe. Układy instalacji wodociągowych i ich składowe elementy. Połączenia wodociągowe. Wodomierze. Zasady projektowania instalacji wodociągowych. Instalacje przeciwpożarowe. Metody zapobiegania stratom wody w sieciach i instalacjach wodociągowych. Metody ograniczania zjawiska wtórnego zanieczyszczania wody w systemie zaopatrzenia w wodę.

Metody oceny:

kolokwium

Egzamin:

Literatura:

brak

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe