Nazwa przedmiotu:

Systemy klimatyzacji

Koordynator przedmiotu:

Prof.dr. hab.inż. Bogdan Mizieliński

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

6

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika płynów
Termodynamika techniczna, Wentylacja i Klimatyzacja

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zasadami działania, projektowania i wykonawstwa nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych. Student otrzymuje zaawansowaną wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów przy projektowaniu i eksploatacji nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych oraz przygotowanie do pracy samodzielnej i zespołowej w zakresie zagadnień technicznych, technologicznych i badawczych dla tego typu instalacji

Treści kształcenia:

Zyski ciepła od nasłonecznienia
Nowoczesne systemy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach mieszkalnych 
Wentylacja wyporowa
Indywidualne systemy klimatyzacyjne
Sufity wentylacyjne. Systemy wodno-powietrzne; stropy i belki chłodzące, 
Klimatyzacja centrów przetwarzania danych w aspekcie bezpieczeństwa systemów IT
Systemy wentylacji w różnych rodzajach pomieszczeń i obiektów (kuchnie, laboratoria, garaże, tunele, sale widowiskowe, centra handlowe, budynki biurowe, hotele itp.)
Projektowanie przewodów powietrznych instalacji wysokociśnieniowych
Techniczne sposoby oszczędzania energii w klimatyzacji.
Procesy przemiany powietrza w urządzeniach klimatyzacyjnych – analiza na wykresie i-x
Czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalacje sprężonego powietrza. Podciśnieniowe instalacje centralnego oczyszczania
Transport pneumatyczny. Suszenie materiałów
Uruchamianie, badania odbiorcze, pomiary i regulacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wizualizacja.
Inwestycyjne i eksploatacyjne aspekty wyposażenia obiektów budowlanych w instalacje wentylacyjne lub klimatyzacyjne
Obliczanie zysków ciepła od nasłonecznienia przy uwzględnieniu zmiennego zacienienia okna
Dobór nawiewników wyporowych
Obliczenia i dobór klimatyzatora indywidualnego
Obliczanie i dobór klimakonwektorów wentylatorowych
Obliczanie i dobór stropów i belek chłodzących
Obliczanie ilości powietrza dla wentylacji garaży, projektowanie rozdziału powietrza
Odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych, obliczenie i dobór urządzeń, analiza techniczno-ekonomiczna
Obliczenie instalacji sprężonego powietrza
Regulacja instalacji wentylacyjnych
Wybrane badania odbiorcze instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych
Wizualizacja przepływów powietrza w pomieszczeniu

Metody oceny:

Zaliczenie egzaminu 50%, ćwiczenia projektowe 40%, ćwiczenia laboratoryjne 10%

Egzamin:

Literatura:

Recknagel, Sprenger, Hoenmann, Schramek: Ogrzewanie i Klimatyzacja, EWFE Gdańsk 1994
Jones W.P.: Klimatyzacja, Arkady Warszawa 2001
Ullrich Hans-Jurgen: Technika klimatyzacyjna – Poradnik, IPPU Masta Gdańsk 2001
Szymański T., Wasiluk W.: Wentylacja użytkowa – Poradnik, IPPU Masta Gdańsk 1999

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe