Nazwa przedmiotu:

Laboratorium technik spektroskopii cząsteczkowej

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Maria Balcerzak

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Analityka i fizykochemia procesów i materiałów

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

0

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 90h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów podstaw teoretycznych technik spektrofotometrii UV-VIS i spektrofluorymetrii, metod prowadzenia pomiarów i możliwości aplikacyjnych w badaniach chemicznego składu materiałów.

Treści kształcenia:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów podstaw teoretycznych technik spektrofotometrii UV-VIS i spektrofluorymetrii, metod prowadzenia pomiarów i możliwości aplikacyjnych w badaniach chemicznego składu materiałów. Wykład obejmuje następujące treści merytoryczne:
-	charakterystyka analityczna techniki spektrofotometrii UV-VIS;
-	metody rejestracji absorpcyjnych widm cząsteczkowych i stosowane techniki ilościowych oznaczeń;
-	układy chromoforowe w technice spektrofotometrii UV-VIS;
-	zwiększenia selektywności i czułości oznaczania poprzez wprowadzenie etapu oddzielania i zagęszczania analitów lub numerycznej obróbki widm;
-	zaprojektowanie metody analitycznej i wykonanie oznaczeń określonego składnika(ów) złożonej próbki oraz przeprowadzenie walidacji zaproponowanej metody oznaczania;
-	charakterystyka analityczna i możliwości aplikacyjne techniki spektrofluorymetrii.

Metody oceny:

Sprawozdanie z przeprowadzonych badań.

Egzamin:

Literatura:

1.	J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, tom II, PWN, Warszawa 2004.
2.	Z. Marczenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, PWN, Warszawa 1998.
3.	D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, tom 1 i 2, PWN, Warszawa, 2006.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe