Nazwa przedmiotu:

Projektowanie technologiczne oczyszczania wody i ścieków

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Marek Apolinarski, dr inż. Małgorzata Perchuć

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

1.Technologia wody i ścieków
2. Uzdatnianie wody do celów przemysłowych

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z zasadami i sposobem pozyskiwania danych wyjściowych i wykonywania projektu technologii oczyszczania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów oraz wykonanie projektu technologicznego dla określonych danych wyjściowych

Treści kształcenia:

Analiza fizykochemiczna wody przeznaczonej do spożycia i ścieków przemysłowych. Oznaczenie zawartości wybranych składników mineralnych (kationów i anionów) oraz wywoływanych przez nie wybranych własności wody ( np.twardość). Oznaczenie zawartości wybranych substancji organicznych w wodzie o dużej intensywności barwy i w ściekach zawierających emulsje olejowe (np. kwasy humusowe, utlenialność, ChZT, tłuszcze). Określenie zakresu badań technologicznych.
Wykonanie badań technologicznych wstępnej i podstawowej koncepcji technologicznej. Badania kinetyki usuwania zanieczyszczeń w procesach utleniania, sorpcji, strącania i elektrokoagulacji. Badanie nad doborem optymalnych parametrów technologicznych.
Analiza wyników badań i podanie wytycznych do projektu technologicznej oczyszczania wody i ścieków.
Zasada prowadzenia badań technologicznych jako podstawa pozyskiwania danych wyjściowych do projektowania technologicznego. Program, skala i zakres badań technologicznych, pobór prób wody do badań technologicznych. Zakres i rola kontroli analitycznej w badaniach technologicznych. Analiza fizyko-chemiczna i znaczenie wybranych wskaźników jakości wody i ścieków przemysłowych. Opracowanie wstępnych koncepcji technologicznych (warianty) i podstawowej koncepcji technologicznej. Dobór urządzeń, obliczenia bilansowe reagentów i produktów odpadowych.
Dobór urządzeń, obliczenia bilansowe strumieni ścieków i odpadów ściekowych (skratki, piasek, osady wstępne i wtórne)
Wykonanie projektu technologicznego uzdatniania wody podziemnej lub powierzchniowej dla założonego zapotrzebowania na wodę (Qhmax). 
Wykonanie projektu technologicznego oczyszczalni ścieków przemysłowych dla założonej ilości ścieków i określonej charakterystyki ścieków

Metody oceny:

Ocena końcowa z laboratorium = 0,5  oczyszczania wody + 0,5 z oczyszczania ścieków
Ocena końcowa z projektowania = 0,5  Projekt Stacji Oczyszczania Wody + 0,5 Projekt Oczyszczalni Ścieków
Ocena zintegrowana = (Ocena z lab. + ocena z projektu) : 2

Egzamin:

Literatura:

1] Kowal A., Świderska-Bróż M.; Oczyszczanie wody. Wydawnictwa Naukowe PWN 2004r
[2] Nawrocki J., Biłozor S.; Uzdatnianie wody. Wydawnictwa Naukowe PWN 2004r
[3] Kowal A., Maćkiewicz J.,Świderska-Bróż M.; Podstawy projektowe systemów oczyszczania wód. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.Wrocław 1998 r
[4] Roman.M; Kanalizacja-Oczyszczanie ścieków. Tom 2. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1986 r.
[5] Heidrich.Z., Witkowski.A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków. Projektowanie, przykłady obliczeń. Wydawnictwo”Seidel-Przywecki” Sp.zoo. Warszawa. 2005
[6] Bever.J., Stein.A.,Tejchman.H.; Zaawansowane metody oczyszczania ścieków. Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO. Bydgoszcz.1997
[7] Henze.M.,Horremoes.P.,Jansen.J.,Arvin.E; Oczyszczanie ścieków, procesy biologiczne i  chemiczne. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce 2000 r.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe