Nazwa przedmiotu:

Projektowanie systemów kanalizacyjnych

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Maciej Ways

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Kanalizacje, Urządzenia do oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów, Mechanika płynów.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie zasad projektowania systemów transportu oraz podstaw programowania systemów transportu i oczyszczania ścieków.

Treści kształcenia:

Materiały wyjściowe do projektowania sieci kanalizacyjnych.
Kształtowanie przestrzenne sieci bytowo-gospodarczej. Połączenia i rozgałęzienia kanałów.
Podział powierzchni zlewni. Bilans ścieków. Obliczanie współczynników jednostkowych odpływów.
Rozwiązanie wysokościowe z obliczeniami hydraulicznymi sieci kanalizacji bytowo-gospodarczej.
Kształtowanie przestrzenne sieci deszczowej. Połączenia kanałów.
Podział powierzchni zlewni. Obliczanie współczynników spływu. Kształtowanie terenu i ujmowanie wód deszczowych.
Charakterystyka opadów. Obliczanie natężeń opadów i przepływów w sieci. Metoda granicznych natężeń.
Rozwiązanie wysokościowe z obliczeniami hydraulicznymi kanalizacji deszczowej.
Wybór rodzaju kanalizacji i sposobu transportu ścieków.
Uwarunkowanie lokalizacyjne sieci i obiektów kanalizacyjnych.
Cel, zakres i zawartość koncepcji - programu ogólnego transportu i oczyszczania ścieków. Etapowanie inwestycji. Kompetencje inwestora i projektanta.
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne systemów transportu i oczyszczania ścieków.
Nowe technologie w oczyszczaniu ścieków ze szczególnym uwzględnieniem technologii hybrydowych i membranowych, zastosowanie czystego tlenu do natleniania komór osadu czynnego, doczyszczanie ścieków
Nowe kierunki rozwiązań przeróbki i utylizacji osadów ściekowych
Czynnik czasu w projektowaniu i realizacji inwestycji oczyszczalni ścieków. Podział na zadania i kolejność ich realizacji.
Koncepcja kanalizacji bytowo-gospodarczej dla jednostki osadniczej- projekt P1
Koncepcja kanalizacji deszczowej dla jednostki osadniczej – projekt P2
Projekt technologiczny oczyszczania ścieków dla zespołu jednostek osadniczych – projekt P3

Metody oceny:

Ocena: 0,4 x W + 0,6 x P

Egzamin:

Literatura:

1.	Nowakowska A., Błaszczyk P., Wodociągi i kanalizacja w planowaniu przestrzennym, Arkady, Warszawa 1975.
2.	Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk P., Kanalizacja – sieci i pompownie, Arkady, 1983. lub inne wydanie.
3.	Kwietniewski M., Nowakowska-Błaszczyk A., Olszewski W., Ways M., Kanalizacja – materiały do projektowania, skrypt Politechniki Warszawskiej, 1985.
4.	Imhoff K., Imhoff K.R., Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków, Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, 1996 lub inne wydanie.
5.	Klepacka B. i inni, Wodociągi i Kanalizacja cz. 2 – Kanalizacja. Materiały pomocnicze do ćw. projektowych, skrypt Politechniki Białostockiej, 1999. 
6.	Heidrich Z., Wodociągi i kanalizacje, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 1999.
7.	Geiger W., Dreiseitl H., Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych – poradnik, Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1999.
8.	Weismann D., Komunalne przepompownie ścieków, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o., Warszawa 2001. 
9.	Edel L., Odwodnienie dróg, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000.
10.	Heidrich Z., Witkowski A., Urządzenia do oczyszczania ścieków, projektowanie, przykłady obliczeń, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o., Warszawa 2005. 
11.	Roman M., Kanalizacja Tom 2, Oczyszczanie ścieków, Arkady, Warszawa 1986.
12.	Bever J., Stein A., Teichmann H., Zaawansowane metody oczyszczania ścieków, PROJPRZEM-EKO, Bydgoszcz 1997.
13.	Kayser R., Komentarz ATV-DVWK do A 131P i A 210P, Wymiarowanie jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym oraz sekwencyjnych reaktorów porcjowych SBR, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o., Warszawa 2002.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe